## 学校一覧リスト
県立学校一覧
1 | 飯山高等学校
2 | 下高井農林高等学校
3 | 中野立志館高等学校
4 | 中野立志館高等学校（定時制）
5 | 中野西高等学校
6 | 須坂東高等学校
7 | 須坂高等学校
8 | 須坂創成高等学校
9 | 北部高等学校
10 | 長野吉田高等学校
11 | 長野吉田高等学校戸隠分校
12 | 長野高等学校
13 | 長野高等学校(定時制)
14 | 長野西高等学校
15 | 長野商業高等学校
16 | 長野商業高校（定時制）
17 | 長野東高等学校
18 | 長野工業高等学校
19 | 長野工業高等学校（定時制）
20 | 長野西高等学校中条校
21 | 篠ノ井高等学校
22 | 長野南高等学校
23 | 篠ノ井高等学校犀峡校
24 | 更級農業高等学校
25 | 松代高等学校
26 | 屋代高等学校
27 | 屋代高等学校附属中学校
28 | 屋代南高等学校
29 | 坂城高等学校
30 | 上田千曲高等学校
31 | 上田高等学校
32 | 上田染谷丘高等学校
33 | 上田東高等学校
34 | 丸子修学館高等学校
35 | 東御清翔高等学校
36 | 蓼科高等学校
37 | 長野西高等学校望月サテライト校
38 | 小諸商業高等学校
39 | 小諸商業高等学校(定時制)
40 | 小諸高等学校
41 | 軽井沢高等学校
42 | 佐久平総合技術高等学校(臼田)
43 | 佐久平総合技術高等学校(浅間)
44 | 岩村田高等学校
45 | 野沢北高等学校
46 | 野沢南高等学校
47 | 野沢南高等学校(定時制)
48 | 小海高等学校
49 | 富士見高等学校
50 | 茅野高等学校
51 | 諏訪実業高等学校
52 | 諏訪実業高等学校(定時制)
53 | 諏訪清陵高等学校
54 | 諏訪清陵高等学校附属中学校
55 | 諏訪二葉高等学校
56 | 下諏訪向陽高等学校
57 | 岡谷東高等学校
58 | 岡谷南高等学校
59 | 岡谷工業高等学校
60 | 辰野高等学校
61 | 箕輪進修高等学校
62 | 上伊那農業高等学校
63 | 高遠高等学校
64 | 伊那北高等学校
65 | 伊那弥生ケ丘高等学校
66 | 赤穂高等学校
67 | 赤穂高等学校（定時制）
68 | 駒ケ根工業高等学校
69 | 松川高等学校
70 | 飯田高等学校
71 | 飯田風越高等学校
72 | 飯田OIDE長姫高等学校
73 | 下伊那農業高等学校
74 | 阿智高等学校
75 | 阿南高等学校
76 | 蘇南高等学校
77 | 木曽青峰高等学校
78 | 木曽青峰高等学校(定時制)
79 | 塩尻志学館高等学校
80 | 田川高等学校
81 | 梓川高等学校
82 | 松本工業高等学校
83 | 松本県ケ丘高等学校
84 | 松本美須々ケ丘高等学校
85 | 松本深志高等学校
86 | 松本蟻ケ崎高等学校
87 | 松本筑摩高等学校
88 | 松本筑摩高等学校（夜間部）
89 | 明科高等学校
90 | 豊科高等学校
91 | 南安曇農業高等学校
92 | 穂高商業高等学校
93 | 池田工業高等学校
94 | 池田工業高等学校(定時制)
95 | 大町岳陽高等学校
96 | 白馬高等学校
97 | 長野盲学校
98 | 松本盲学校
99 | 長野ろう学校
100 | 松本ろう学校
101 | 長野養護学校
102 | 長野養護学校すざか分教室
103 | 上田養護学校
104 | 伊那養護学校
105 | 諏訪養護学校
106 | 松本養護学校
107 | 飯田養護学校
108 | 安曇養護学校
109 | 小諸養護学校
110 | 飯山養護学校
111 | 木曽養護学校
112 | 花田養護学校
113 | 稲荷山養護学校
114 | 若槻養護学校
115 | 寿台養護学校

## 選択リスト (hidden)
学校名 | 曜日 | 天候 | 水源種類 | 設置方式 | 使用水 | 消毒剤 | その他薬剤 | 腰洗い槽 | 浄化設備 | ろ材 | 開放状況 | 換気設備 | 燃焼機器 | カーテン | 検査対象 | 検査方法 | 建物構造 | 適不適 | 適不適(2) | 適不適(3) | 有無 | 有無(2) | ＋－ | 黒板調査方法 | 黒板評価 | 黒板外観の状況 | 黒板拭きの状況 | 黒板クリーナーの状況
飯山高等学校 | 月 | 晴 | 直結給水 | 地下 | 水道水 | 次亜塩素酸ナトリウム | 凝集剤 | 無 | 循環ろ過 | 砂 | 全開 | 有（恒常的稼働） | 有（灯油） | 無 | 寝具 | 簡易法（MC法） | 木造 | 適 | 非該当 | 適 | 有 | 無 | ＋ | 黒板検査用色票 | 良 | 割れ | ふき取り面の磨耗 | 故障
下高井農林高等学校 | 火 | 曇 | 専用水道 | 半地下 | 井戸水 | 次亜塩素酸カルシウム | ｐＨ調整剤 | 有（使用） | オゾン処理 | けいそう土 | 一部開 | 有（随時稼働） | 有（ガス） | 有（全開） | カーペット | 匹数計測法 | 鉄筋コンクリート | 不適 | 適 | 不適 | 無 | 有 | － | 簡易版 | 不良 | 反り | 破損 | 清掃不良
中野立志館高等学校 | 水 | 雨 | 簡易専用水道 | 地上 | その他 | 塩素化イソシアヌル酸 | その他 | 有（未使用） | 紫外線処理 | カートリッジ | 閉 | 無 | 有（その他） | 有（一部開） | 畳 | 酵素免疫法（ELISA法） | 鉄骨プレハブ |  | 不適 | 非該当 | [5 empty] | はがれ | その他 | その他
中野立志館高等学校（定時制） | 木 | 雪 | 小規模貯水槽水道 | [9 empty] | 無 | 有（全閉） | その他 |  | その他 | [8 empty] | 腫れ
中野西高等学校 | 金 |  | 井水 | [22 empty] | さび
須坂東高等学校 | 土 | [24 empty] | ピンホール
須坂高等学校 | 日 | [24 empty] | ひび
須坂創成高等学校 | [25 empty] | その他
北部高等学校
長野吉田高等学校
長野吉田高等学校戸隠分校
長野高等学校
長野高等学校(定時制)
長野西高等学校
長野商業高等学校
長野商業高校（定時制）
長野東高等学校
長野工業高等学校
長野工業高等学校（定時制）
長野西高等学校中条校
篠ノ井高等学校
長野南高等学校
篠ノ井高等学校犀峡校
更級農業高等学校
松代高等学校
屋代高等学校
屋代高等学校附属中学校
屋代南高等学校
坂城高等学校
上田千曲高等学校
上田高等学校
上田染谷丘高等学校
上田東高等学校
丸子修学館高等学校
東御清翔高等学校
蓼科高等学校
長野西高等学校望月サテライト校
小諸商業高等学校
小諸商業高等学校(定時制)
小諸高等学校
軽井沢高等学校
佐久平総合技術高等学校(臼田)
佐久平総合技術高等学校(浅間)
岩村田高等学校
野沢北高等学校
野沢南高等学校
野沢南高等学校(定時制)
小海高等学校
富士見高等学校
茅野高等学校
諏訪実業高等学校
諏訪実業高等学校(定時制)
諏訪清陵高等学校
諏訪清陵高等学校附属中学校
諏訪二葉高等学校
下諏訪向陽高等学校
岡谷東高等学校
岡谷南高等学校
岡谷工業高等学校
辰野高等学校
箕輪進修高等学校
上伊那農業高等学校
高遠高等学校
伊那北高等学校
伊那弥生ケ丘高等学校
赤穂高等学校
赤穂高等学校（定時制）
駒ケ根工業高等学校
松川高等学校
飯田高等学校
飯田風越高等学校
飯田OIDE長姫高等学校
下伊那農業高等学校
阿智高等学校
阿南高等学校
蘇南高等学校
木曽青峰高等学校
木曽青峰高等学校(定時制)
塩尻志学館高等学校
田川高等学校
梓川高等学校
松本工業高等学校
松本県ケ丘高等学校
松本美須々ケ丘高等学校
松本深志高等学校
松本蟻ケ崎高等学校
松本筑摩高等学校
松本筑摩高等学校（夜間部）
明科高等学校
豊科高等学校
南安曇農業高等学校
穂高商業高等学校
池田工業高等学校
池田工業高等学校(定時制)
大町岳陽高等学校
白馬高等学校
長野盲学校
松本盲学校
長野ろう学校
松本ろう学校
長野養護学校
長野養護学校すざか分教室
上田養護学校
伊那養護学校
諏訪養護学校
松本養護学校
飯田養護学校
安曇養護学校
小諸養護学校
飯山養護学校
木曽養護学校
花田養護学校
稲荷山養護学校
若槻養護学校
寿台養護学校

## 注意事項
運用上の注意点
各調査票に必要事項を入力すると、対応する一覧表が自動的に作成されます。
年間の結果集計については、この一覧表を電子的に集計処理いたします。
プラグロムが正常に動作しない可能性がありますので、以下の点にご留意ください。
① ファイル名を各学校名に変更して保存する。この際、『学校一覧リスト』にある名称を使用してください。
※ 『選択リスト』からコピーしていただくと確実です。少しでも違った名称を入力された場合、識別されません。
（例） 飯山高等学校.xlsx
② 各調査票の書式については変更しないでください。
※セル、行などの追加や削除はしないようにお願いします。データの参照箇所がズレてしまい読み込みが出来なくなります。
③ ファイルのシート名の変更や削除又は追加しないようにしてください。
④ プールや換気などの年２回検査を実施した場合、１回目の結果は①に２回目の結果は②の各シートにそれぞれ入力してください。
⑤ 各学校年間を通して１つのファイルに結果入力をお願いします。
※上半期、下半期などで分けた場合、正常にプログラム処理されません。

## 調査票（水道水）
様式 ６－１
学校環境衛生検査票「飲料水の水質（水道水）」
受水槽ごとに記載 |  |  | 受水槽名・番号等 |  |  | （ |  |  |  | ）
学校名 | [10 empty] | プルダウンより選択（掲載順は学校一覧シート参照）
学校担当職員氏名 |  |  |  |  | 学校薬剤師氏名
検査年月日 | [5 empty] | （ | ） |  |  |  | 年月日の間に「/」 (例）2023/6/1 曜日：プルダウンより選択
|  | 天 候 |  |  |  | 気 温 |  |  | ℃ |  | 天候：プルダウンより選択
水道水を水源と する場合の種類※1 | [10 empty] | プルダウンより選択
日常点検実施状況（給水栓水及び冷水器等から 供給される水）及びその記録の保管状況等 | [10 empty] | プルダウンより選択
水質検査結果
採水場所※2 |  | 系統名： |  | 系統名： |  |  |  | 基 準
検査項目 |  | ［様式7の給水系統名と一致］ |  | ［様式7の給水系統名と一致］
一般細菌（集落数/mL） | [7 empty] | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌 | [7 empty] | 検出されないこと |  |  | プルダウンより選択
塩化物イオン
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L） |  | 0.5未満 | [5 empty] | 3mg/L以下で あること
ｐＨ値 | [7 empty] | 5.8以上8.6以下で あること
味 | [7 empty] | 異常でないこと |  |  | プルダウンより選択
臭気 | [7 empty] | 異常でないこと |  |  | プルダウンより選択
色度（度） | [7 empty] | 5度以下であること
濁度（度） | [7 empty] | 2度以下であること
遊離残留塩素（mg/L） | [7 empty] | 0.1mg/L以上保持する
参考情報 | 水温（℃）
| 上記以外の検査項目を実施した場合の結果※3 | [6 empty] | 水道法水質基準による
所見欄
※1：直結給水は日常点検が行われていることから定期検査の対象としない。 専用水道は、水道法に基づいて検査し管理することとされており、検査の対象としない。 簡易専用水道は受水槽有効容量が10㎥を超えるもの。 小規模貯水槽水道は受水槽有効容量が10㎥以下のもの。
※2：採水場所には採水場所名称を記載すること。
※3：検査項目、結果及び基準への適否を記載すること。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D5: プルダウンより選択 （掲載順は学校一覧シート参照）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on J9: プルダウンより選択
Note on D10: プルダウンより選択
Note on O11: プルダウンより選択
Note on D16: プルダウンより選択
Note on N16: プルダウンより選択
Note on D20: プルダウンより選択
Note on N20: プルダウンより選択
Note on D21: プルダウンより選択
Note on N21: プルダウンより選択

## 調査票（施設・設備）
様式 ７
学校環境衛生検査票「飲料水（施設・設備）」
学校名 | [10 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 |  |  |  | 学校薬剤師氏名
検査年月日 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 天候 |  | 年月日の間に「/」 (例）2023/6/1 曜日・天候：プルダウンより選択
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [10 empty] | プルダウンより選択
受水槽 |  | 受水槽名
有効容量※1（㎥）
|  | 設置方式 | [8 empty] | プルダウンより選択
|  | 外部からの 汚染のおそれ | [8 empty] | プルダウンより選択
|  | 亀裂・漏水等 | [8 empty] | プルダウンより選択
|  | 周辺の清潔度 | [8 empty] | プルダウンより選択
高置水槽 |  | 高置水槽名 （給水系統名） | 系統名（ |  | ） | 系統名（ |  |  |  | ）
|  |  | ［様式6の給水系統名と一致］ |  |  | ［様式6の給水系統名と一致］
有効容量※1（㎥）
|  | 外部からの 汚染のおそれ | [8 empty] | プルダウンより選択
|  | 亀裂・漏水等 | [8 empty] | プルダウンより選択
|  | 周辺の清潔度 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 配管、給水栓、 給水ポンプ、 塩素消毒設備※2、 浄化設備※3等 |  | 外部からの汚染のおそれ、機能の適切な維持 | [7 empty] | プルダウンより選択
|  |  | 給水栓の吐水口空間の確保 | [7 empty] | プルダウンより選択
|  |  | 故障、破損、老朽及び漏水の箇所 | [7 empty] | プルダウンより選択
|  |  | 井戸水等の給水源に、汚水、異物等の混入のおそれ | [7 empty] | プルダウンより選択
参考情報 |  | 貯水槽の清掃 | 清掃実施 |  |  |  | 有の場合：実施年月日 |  |  |  | プルダウンより選択 実施年月日：年月日の間にスラッシュ
|  |  | 貯水槽清掃作業報告書 | [7 empty] | プルダウンより選択
所見欄
※1 |  | 水槽において適正に利用可能な容量（水槽の最高水位と最低水位との間に貯留される水の容量）
※2 |  | 水道水を原水とする飲料水の場合は、施設の規模により追加注入する場合に設置され、水道水以外の井戸水等の場合は必ず備えること。
※3 |  | 水道水以外の井戸水等の場合は、原水の水質により必要に応じて設置する。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on X7: プルダウンより選択
Note on U9: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on D13: プルダウンより選択
Note on D14: プルダウンより選択
Note on D15: プルダウンより選択
Note on D19: プルダウンより選択
Note on Q19: プルダウンより選択
Note on D20: プルダウンより選択
Note on Q20: プルダウンより選択
Note on D21: プルダウンより選択
Note on Q21: プルダウンより選択
Note on V22: プルダウンより選択
Note on V23: プルダウンより選択
Note on V24: プルダウンより選択
Note on V25: プルダウンより選択
Note on M26: プルダウンより選択
Note on Y26: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on M27: プルダウンより選択

## 調査票（プール水質）①
様式 １２
学校環境衛生検査票「水泳プール（水質）」①
学校名 | [14 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 | [7 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 | [8 empty] | （ | ） |  |  |  |  | 年月日の間に「/」(例）2023/6/1 曜日：プルダウンより選択
|  | 天候 |  |  |  | 気温 |  |  |  | ℃ | 水温 |  | ℃ |  | 天候：プルダウンより選択
日常点検（プール日誌）の記録の状況 | [14 empty] | プルダウンより選択
検査項目 |  | 検査結果 | [6 empty] | 基 準 |  |  | 検査頻度
|  | Ａ地点 |  | Ｂ地点 | Ｃ地点 |  | 取水口 付近（D）
遊離残留塩素（mg/L） | [8 empty] | 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。 |  |  | 使用日の積算が30日以内ごとに１回行う。
ｐＨ値 | [8 empty] | 5.8以上8.6以下であること。
大腸菌 | [8 empty] | 検出されないこと。 | [5 empty] | プルダウンより選択
一般細菌（コロニー） | [8 empty] | 1ｍL中200コロニー以下であること。
有機物等（mg/L） （過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） | [8 empty] | 12mg/L以下であること。
濁度（度） | [8 empty] | ２度以下であること。
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（mg/L） | [8 empty] | 0.2mg/L以下であることが望ましい。 |  |  | 使用期間中の適切な時期に１回
循環ろ過装置の 処理水（度） | [8 empty] | 0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。
参考情報 | 使用している水の種類 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | プルダウンより選択
| 使用消毒剤 |  | 名称：
|  |  | 成分名： | [11 empty] | プルダウンより選択
| その他の使用薬剤 （凝集剤、pH調整剤等） | [13 empty] | プルダウンより選択
所見欄
遊離残留塩素は、プールの対角線上３点の水面下及び循環ろ過装置の取水口付近について測定する。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on G9: プルダウンより選択
Note on Q10: プルダウンより選択
Note on D15: プルダウンより選択
Note on G15: プルダウンより選択
Note on J15: プルダウンより選択
Note on D21: プルダウンより選択
Note on Q21: その他の場合に記載
Note on H23: プルダウンより選択
Note on D24: プルダウンより選択

## 調査票（プール水質）②
様式 １２
学校環境衛生検査票「水泳プール（水質）」②
学校名 | [14 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 | [7 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 | [8 empty] | （ | ） |  |  |  |  | 年月日の間に「/」(例）2023/6/1 曜日：プルダウンより選択
|  | 天候 |  |  |  | 気温 |  |  |  | ℃ | 水温 |  | ℃ |  | 天候：プルダウンより選択
日常点検（プール日誌）の記録の状況 | [14 empty] | プルダウンより選択
検査項目 |  | 検査結果 | [6 empty] | 基 準 |  |  | 検査頻度
|  | Ａ地点 |  | Ｂ地点 | Ｃ地点 |  | 取水口 付近（D）
遊離残留塩素（mg/L） | [8 empty] | 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。 |  |  | 使用日の積算が30日以内ごとに１回行う。
ｐＨ値 | [8 empty] | 5.8以上8.6以下であること。
大腸菌 | [8 empty] | 検出されないこと。 | [5 empty] | プルダウンより選択
一般細菌（コロニー） | [8 empty] | 1ｍL中200コロニー以下であること。
有機物等（mg/L） （過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） | [8 empty] | 12mg/L以下であること。
濁度（度） | [8 empty] | ２度以下であること。
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（mg/L） | [8 empty] | 0.2mg/L以下であることが望ましい。 |  |  | 使用期間中の適切な時期に１回
循環ろ過装置の 処理水（度） | [8 empty] | 0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。
参考情報 | 使用している水の種類 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | プルダウンより選択
| 使用消毒剤 |  | 名称：
|  |  | 成分名： | [11 empty] | プルダウンより選択
| その他の使用薬剤 （凝集剤、pH調整剤等） | [13 empty] | プルダウンより選択
所見欄
遊離残留塩素は、プールの対角線上３点の水面下及び循環ろ過装置の取水口付近について測定する。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on G9: プルダウンより選択
Note on Q10: プルダウンより選択
Note on D15: プルダウンより選択
Note on G15: プルダウンより選択
Note on J15: プルダウンより選択
Note on D21: プルダウンより選択
Note on Q21: その他の場合に記載
Note on H23: プルダウンより選択
Note on D24: プルダウンより選択

## 調査票（プール施設）①
様式１３
学校環境衛生検査票「水泳プール（施設・設備）」①
学校名 | [13 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 |  |  |  |  | 学校薬剤師氏名
検査年月日 | [8 empty] | （ |  | ) |  |  | 年月日の間にスラッシュ(例）2023/6/1 曜日：プルダウンから選択
日常点検（プール日誌）の記録の状況 | [13 empty] | プルダウンより選択
検査項目 | [5 empty] | 判 定
プール本体の衛生状況等 | プール、プールサイドの衛生 | [12 empty] | プルダウンより選択
| シャワー・足洗い場の衛生 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 腰洗い槽の衛生 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 洗眼・洗面・うがい設備の衛生 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 更衣室の衛生 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 便所の衛生 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 薬品倉庫の管理状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 機械室の管理状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 水位調節槽や還水槽の管理状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
浄化設備及びその管理状況 | 浄化設備の稼働状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 浄化設備の管理状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
消毒設備 及びその 管理状況 | 塩素剤の取扱い及び保管状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 塩素注入装置の稼働状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 塩素剤注入装置の管理状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
屋内プール | 空気中二酸化炭素 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 空気中塩素ガス | [12 empty] | プルダウンより選択
| 水平面照度 | [12 empty] | プルダウンより選択
参考情報 | プール施設の清掃実施日 | [8 empty] | （ |  | ） |  | 年月日の間にスラッシュ(例）2023/06/01 曜日：プルダウンより選択
| プール使用開始日 | [8 empty] | （ |  | ） |  | 年月日の間にスラッシュ(例）2023/06/01 曜日：プルダウンより選択
| 腰洗い槽の状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 浄化設備の種類 | [12 empty] | プルダウンより選択
| ろ材の種類 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 循環ろ過設備の状況 | プールの容量 | ㎥ | ろ過 能力 |  |  | ㎥/時 | 運転 時間 |  |  | 時間/日
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on X7: プルダウンより選択
Note on O8: プルダウンより選択
Note on R10: プルダウンより選択
Note on R11: プルダウンより選択
Note on R12: プルダウンより選択
Note on R13: プルダウンより選択
Note on R14: プルダウンより選択
Note on R15: プルダウンより選択
Note on R16: プルダウンより選択
Note on R17: プルダウンより選択
Note on R18: プルダウンより選択
Note on R19: プルダウンより選択
Note on R20: プルダウンより選択
Note on R21: プルダウンより選択
Note on R22: プルダウンより選択
Note on R23: プルダウンより選択
Note on R24: プルダウンより選択
Note on R25: プルダウンより選択
Note on R26: プルダウンより選択
Note on J27: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on AA27: プルダウンより選択
Note on J28: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on AA28: プルダウンより選択
Note on J29: プルダウンより選択
Note on J30: プルダウンより選択
Note on J31: プルダウンより選択

## 調査票（プール施設）②
様式１３
学校環境衛生検査票「水泳プール（施設・設備）」②
学校名 | [13 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 |  |  |  |  | 学校薬剤師氏名
検査年月日 | [8 empty] | （ |  | ) |  |  | 年月日の間に「/」(例）2023/6/1 曜日：プルダウンから選択
日常点検（プール日誌）の記録の状況 | [13 empty] | プルダウンより選択
検査項目 | [5 empty] | 判 定
プール本体の衛生状況等 | プール、プールサイドの衛生 | [12 empty] | プルダウンより選択
| シャワー・足洗い場の衛生 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 腰洗い槽の衛生 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 洗眼・洗面・うがい設備の衛生 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 更衣室の衛生 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 便所の衛生 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 薬品倉庫の管理状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 機械室の管理状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 水位調節槽や還水槽の管理状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
浄化設備及びその管理状況 | 浄化設備の稼働状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 浄化設備の管理状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
消毒設備 及びその 管理状況 | 塩素剤の取扱い及び保管状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 塩素注入装置の稼働状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 塩素剤注入装置の管理状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
屋内プール | 空気中二酸化炭素 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 空気中塩素ガス | [12 empty] | プルダウンより選択
| 水平面照度 | [12 empty] | プルダウンより選択
参考情報 | プール施設の清掃実施日 | [8 empty] | （ |  | ） |  | 年月日の間に「/」(例）2023/6/1 曜日：プルダウンより選択
| プール使用開始日 | [8 empty] | （ |  | ） |  | 年月日の間に「/」(例）2023/6/1 曜日：プルダウンより選択
| 腰洗い槽の状況 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 浄化設備の種類 | [12 empty] | プルダウンより選択
| ろ材の種類 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 循環ろ過設備の状況 | プールの容量 | ㎥ | ろ過 能力 |  |  | ㎥/時 | 運転 時間 |  |  | 時間/日
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on X7: プルダウンより選択
Note on O8: プルダウンより選択
Note on R10: プルダウンより選択
Note on R11: プルダウンより選択
Note on R12: プルダウンより選択
Note on R13: プルダウンより選択
Note on R14: プルダウンより選択
Note on R15: プルダウンより選択
Note on R16: プルダウンより選択
Note on R17: プルダウンより選択
Note on R18: プルダウンより選択
Note on R19: プルダウンより選択
Note on R20: プルダウンより選択
Note on R21: プルダウンより選択
Note on R22: プルダウンより選択
Note on R23: プルダウンより選択
Note on R24: プルダウンより選択
Note on R25: プルダウンより選択
Note on R26: プルダウンより選択
Note on J27: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on AA27: プルダウンより選択
Note on J28: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on AA28: プルダウンより選択
Note on J29: プルダウンより選択
Note on J30: プルダウンより選択
Note on J31: プルダウンより選択

## 調査票（換気）①
様式 １
学校環境衛生検査票「換気及び保温等」①
学校名 | [14 empty] | 天候 |  |  |  | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員 氏名 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | [9 empty] | （ | ） |  |  |  | ～ |  |  |  | 年月日の間に「/」 (例）2023/6/1 曜日：プルダウンより選択 24時間表記（例）16:20
教室等名称
場所 |  |  |  |  | 館・棟 | [8 empty] | 階
容積 | [5 empty] | ㎥ |  | （縦 |  |  | ｍ×横 |  |  |  | ｍ×高 |  | ｍ）
在室人員 |  |  | 人 | （児童生徒 | [6 empty] | 人、教職員・検査員 | [5 empty] | 人）
窓の開放状況 | 廊下側 | [5 empty] | 上部の窓の 開放状況 | [5 empty] | 廊下側 | [5 empty] | プルダウンより選択
| 外側 | [11 empty] | 外側 | [5 empty] | プルダウンより選択
換気設備 | [18 empty] | プルダウンより選択
冷・暖房機の 状況 | エアコンの使用 | [17 empty] | プルダウンより選択
| 燃焼機器の使用 | [7 empty] | その他の場合 |  |  | （ | [5 empty] | ） | プルダウンより選択
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [18 empty] | プルダウンより選択
項目 | 測定結果 | [9 empty] | 基 準 |  |  |  |  | 外気（参考） |  |  | 日陰の気温を測定する。
換 気 （ 二 酸 化 炭 素 ） |  | ① |  |  |  |  | ppm |  |  |  | 1,500ppm以下であることが望ましい | [5 empty] | ppm
①授業開始時 ②15分後 ③30分後 ④授業終了時 |  | ② |  |  |  |  | ppm
|  | ③ |  |  |  |  | ppm | [8 empty] | （外気は400ppm程度）
１回の測定の場 合は④に記入 |  | ④ |  |  |  |  | ppm
温 度 | [6 empty] | ℃ |  |  |  | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい | [5 empty] | ℃
相対湿度 | [6 empty] | ％ |  |  |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい | [5 empty] | ％
浮遊粉じん※１ | [6 empty] | mg/㎥ |  |  |  | 0.10mg/m3以下であること
気 流※2 | [6 empty] | m/秒 |  |  |  | 0.5m/秒以下であることが望ましい
一酸化炭素※3 | [6 empty] | ppm |  |  |  | 6ppm以下であること
二酸化窒素※3 | [6 empty] | ppm |  |  |  | 0.06ppm以下であることが望ましい
所見欄 |  | 二酸化窒素外気 |  |  |  |  | ppm
※1 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。 検査の結果が基準値の1／2以下の場合には、教室等の環境に変化がない限り次回省略可。
※2 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。
※3 燃焼器具を使用していない場合に限り、省略できる。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on Z5: プルダウンより選択
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on S7: 24時間表記 （記載例）16:20
Note on Y7: 24時間表記 （記載例）16:20
Note on P11: 縦の長さ
Note on U11: 横の長さ
Note on Z11: 高さ
Note on O13: 児童生徒の人数
Note on Y13: 教職員・検査員の人数
Note on G14: プルダウンより選択
Note on X14: プルダウンより選択
Note on G15: プルダウンより選択
Note on X15: プルダウンより選択
Note on D16: プルダウンより選択
Note on I17: プルダウンより選択
Note on I18: プルダウンより選択
Note on U18: その他の場合に記載
Note on U19: プルダウンより選択

## 調査票（換気）②
様式 １
学校環境衛生検査票「換気及び保温等」②
学校名 | [14 empty] | 天候 |  |  |  | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員 氏名 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | [9 empty] | （ | ） |  |  |  | ～ |  |  |  | 年月日の間に「/」 (例）2023/6/1 曜日：プルダウンより選択 24時間表記（例）16:20
教室等名称
場所 |  |  |  |  | 館・棟 | [8 empty] | 階
容積 | [5 empty] | ㎥ |  | （縦 |  |  | ｍ×横 |  |  |  | ｍ×高 |  | ｍ）
在室人員 |  |  | 人 | （児童生徒 | [6 empty] | 人、教職員・検査員 | [5 empty] | 人）
窓の開放状況 | 廊下側 | [5 empty] | 上部の窓の 開放状況 | [5 empty] | 廊下側 | [5 empty] | プルダウンより選択
| 外側 | [11 empty] | 外側 | [5 empty] | プルダウンより選択
換気設備 | [18 empty] | プルダウンより選択
冷・暖房機の 状況 | エアコンの使用 | [17 empty] | プルダウンより選択
| 燃焼機器の使用 | [7 empty] | その他の場合 |  |  | （ | [5 empty] | ） | プルダウンより選択
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [18 empty] | プルダウンより選択
項目 | 測定結果 | [9 empty] | 基 準 |  |  |  |  | 外気（参考） |  |  | 日陰の気温を測定する。
換 気 （ 二 酸 化 炭 素 ） |  | ① |  |  |  |  | ppm |  |  |  | 1,500ppm以下であることが望ましい | [5 empty] | ppm
①授業開始時 ②15分後 ③30分後 ④授業終了時 |  | ② |  |  |  |  | ppm
|  | ③ |  |  |  |  | ppm | [8 empty] | （外気は400ppm程度）
１回の測定の場 合は④に記入 |  | ④ |  |  |  |  | ppm
温 度 | [6 empty] | ℃ |  |  |  | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい | [5 empty] | ℃
相対湿度 | [6 empty] | ％ |  |  |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい | [5 empty] | ％
浮遊粉じん※１ | [6 empty] | mg/㎥ |  |  |  | 0.10mg/m3以下であること
気 流※2 | [6 empty] | m/秒 |  |  |  | 0.5m/秒以下であることが望ましい
一酸化炭素※3 | [6 empty] | ppm |  |  |  | 6ppm以下であること
二酸化窒素※3 | [6 empty] | ppm |  |  |  | 0.06ppm以下であることが望ましい
所見欄 |  | 二酸化窒素外気 |  |  |  |  | ppm
※1 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。 検査の結果が基準値の1／2以下の場合には、教室等の環境に変化がない限り次回省略可。
※2 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。
※3 燃焼器具を使用していない場合に限り、省略できる。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on Z5: プルダウンより選択
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on S7: 24時間表記 （記載例）16:20
Note on Y7: 24時間表記 （記載例）16:20
Note on P11: 縦の長さ
Note on U11: 横の長さ
Note on Z11: 高さ
Note on O13: 児童生徒の人数
Note on Y13: 教職員・検査員の人数
Note on G14: プルダウンより選択
Note on X14: プルダウンより選択
Note on G15: プルダウンより選択
Note on X15: プルダウンより選択
Note on D16: プルダウンより選択
Note on I17: プルダウンより選択
Note on I18: プルダウンより選択
Note on U18: その他の場合に記載
Note on U19: プルダウンより選択

## 調査票（照度）①
様式 ４－１
学校環境衛生検査票「照度及びまぶしさ」①
学校名 | [19 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 | [5 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | [6 empty] | （ |  | ） | [6 empty] | 天候 |  |  |  | 年月日の間に「/」 (例）2023/6/1 曜日・天候：プルダウンより選択 24時間表記（例）16:20
教室等名称
場所 |  |  |  | 館・棟 | [8 empty] | 階
人工照明 |  |  | Ｗ |  | × |  |  | 灯 |  | ＝ | 0 |  |  |  |  | Ｗ
照明器具の汚れ |  |  |  |  | 最近の清掃日 | [14 empty] | 年月日の間にスラッシュ (例）2023/06/01
カーテン | [19 empty] | プルダウンより選択
使用照度計 | 型式 |  |  |  | （メーカー名 | [6 empty] | ) （JIS C1609-1に適合する照度計）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [19 empty] | プルダウンより選択
検査対象 | 検 査 結 果 | [13 empty] | 基 準
黒 板 （垂直面照度を測定） | [10 empty] | 30cm |  |  |  | 500ルクス以上であることが望ましい。最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。
10cm
| 最大照度 | 0 | ルクス |  | 最小照度 | 0 |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 |  |  |  |  | #DIV/0! | ： | 1 |  | 自動計算
| まぶしさ（見え方を妨害するような黒板面の光沢の有無） | [18 empty] | プルダウンより選択
教 室 （机上で水平照度を 測定） | [10 empty] | 1ｍ |  |  |  | 下限値は300ルクスとする。また、500ルクス以上であることが望ましい。 最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。 コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500～1000ルクス程度が望ましい。
1ｍ
| 最大照度 | 0 | ルクス |  | 最小照度 | 0 |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 |  |  |  |  | #DIV/0! | ： | 1 |  | 自動計算
| まぶしさ（見え方を妨害するような机上面の光沢、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源の有無） | [18 empty] | プルダウンより選択
テレビやコンピュータ等の画面 （垂直面照度を測定） | 照度 |  | ルクス | [11 empty] | 100～500ルクス程度が望ましい。
| まぶしさ（見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無） | [18 empty] | プルダウンより選択
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on S7: 24時間表記 （記載例）16:20
Note on AA7: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on R12: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on D13: プルダウンより選択
Note on U15: プルダウンより選択
Note on X30: プルダウンより選択
Note on X44: プルダウンより選択
Note on X46: プルダウンより選択

## 調査票（照度PC）①
様式 ４－２
学校環境衛生検査票「照度及びまぶしさ」①
（コンピュータを使用する教室用）
学校名 | [19 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 | [6 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | [7 empty] | （ |  | ） | [5 empty] | 天候 |  |  |  | 年月日の間に「/」 (例）2023/6/1 曜日・天候：プルダウンより選択 24時間表記（例）16:20
教室等名称
場所 |  |  |  |  | 館・棟 | [8 empty] | 階
人工照明 |  |  |  | Ｗ |  | × |  |  | 灯 |  | ＝ | 0 |  |  |  | Ｗ
照明器具の汚れ | [5 empty] | 最近の清掃日 | [13 empty] | 年月日の間にスラッシュ (例）2023/06/01
カーテン | [19 empty] | プルダウンより選択
使用照度計 | 型式 |  |  |  |  | （メーカー名 | [6 empty] | ) （JIS C1609-1に適合する照度計）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [19 empty] | プルダウンより選択
検査対象 | 検 査 結 果 | [13 empty] | 基 準
＜上段＞ コンピュータの 画面の垂直面照度 ---------------- ＜下段＞ 机上の水平照度 | [14 empty] | ＜コンピュータの 画面＞ 100～500ルクス程度が望ましい。 --------------- ＜コンピュータを 使用する教室等の 机上の照度＞ 500～1000ルクス程度が望ましい。
PC
机上
PC
机上
PC
机上
| 机上の 最大照度 |  | 0 | ルクス |  | 机上の 最小照度 | 0 |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 |  |  |  | #DIV/0! | ： | 1 |  | 自動計算
| まぶしさ（見え方を妨害するような光沢、窓・電灯の映り込みの有無） | [18 empty] | プルダウンより選択
その他、テレビやコンピュータ等の画面 （垂直面照度を測定） | 照度 |  |  | ルクス | [10 empty] | 100～500ルクス程度が望ましい。
| まぶしさ（見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無） | [18 empty] | プルダウンより選択
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on S7: 24時間表記 （記載例）16:20
Note on AA7: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on R12: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on D13: プルダウンより選択
Note on U15: プルダウンより選択
Note on X30: プルダウンより選択
Note on X32: プルダウンより選択

## 調査票（照度）②
様式 ４－１
学校環境衛生検査票「照度及びまぶしさ」②
学校名 | [19 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 | [5 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | [6 empty] | （ |  | ） | [6 empty] | 天候 |  |  |  | 年月日の間に「/」 (例）2023/6/1 曜日・天候：プルダウンより選択 24時間表記（例）16:20
教室等名称
場所 |  |  |  | 館・棟 | [8 empty] | 階
人工照明 |  |  | Ｗ |  | × |  |  | 灯 |  | ＝ | 0 |  |  |  |  | Ｗ
照明器具の汚れ |  |  |  |  | 最近の清掃日 | [14 empty] | 年月日の間にスラッシュ (例）2023/06/01
カーテン | [19 empty] | プルダウンより選択
使用照度計 | 型式 |  |  |  | （メーカー名 | [6 empty] | ) （JIS C1609-1に適合する照度計）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [19 empty] | プルダウンより選択
検査対象 | 検 査 結 果 | [13 empty] | 基 準
黒 板 （垂直面照度を測定） | [10 empty] | 30cm |  |  |  | 500ルクス以上であることが望ましい。最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。
10cm
| 最大照度 | 0 | ルクス |  | 最小照度 | 0 |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 |  |  |  |  | #DIV/0! | ： | 1 |  | 自動計算
| まぶしさ（見え方を妨害するような黒板面の光沢の有無） | [18 empty] | プルダウンより選択
教 室 （机上で水平照度を 測定） | [10 empty] | 1ｍ |  |  |  | 下限値は300ルクスとする。また、500ルクス以上であることが望ましい。 最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。 コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500～1000ルクス程度が望ましい。
1ｍ
| 最大照度 | 0 | ルクス |  | 最小照度 | 0 |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 |  |  |  |  | #DIV/0! | ： | 1 |  | 自動計算
| まぶしさ（見え方を妨害するような机上面の光沢、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源の有無） | [18 empty] | プルダウンより選択
テレビやコンピュータ等の画面 （垂直面照度を測定） | 照度 |  | ルクス | [11 empty] | 100～500ルクス程度が望ましい。
| まぶしさ（見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無） | [18 empty] | プルダウンより選択
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on S7: 24時間表記 （記載例）16:20
Note on AA7: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on R12: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on D13: プルダウンより選択
Note on U15: プルダウンより選択
Note on X30: プルダウンより選択
Note on X44: プルダウンより選択
Note on X46: プルダウンより選択

## 調査票（照度PC）②
様式 ４－２
学校環境衛生検査票「照度及びまぶしさ」②
（コンピュータを使用する教室用）
学校名 | [19 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 | [6 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | [7 empty] | （ |  | ） | [5 empty] | 天候 |  |  |  | 年月日の間に「/」 (例）2023/6/1 曜日・天候：プルダウンより選択 24時間表記（例）16:20
教室等名称
場所 |  |  |  |  | 館・棟 | [8 empty] | 階
人工照明 |  |  |  | Ｗ |  | × |  |  | 灯 |  | ＝ | 0 |  |  |  | Ｗ
照明器具の汚れ | [5 empty] | 最近の清掃日 | [13 empty] | 年月日の間にスラッシュ (例）2023/06/01
カーテン | [19 empty] | プルダウンより選択
使用照度計 | 型式 |  |  |  |  | （メーカー名 | [6 empty] | ) （JIS C1609-1に適合する照度計）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [19 empty] | プルダウンより選択
検査対象 | 検 査 結 果 | [13 empty] | 基 準
＜上段＞ コンピュータの 画面の垂直面照度 ---------------- ＜下段＞ 机上の水平照度 | [14 empty] | ＜コンピュータの 画面＞ 100～500ルクス程度が望ましい。 --------------- ＜コンピュータを 使用する教室等の 机上の照度＞ 500～1000ルクス程度が望ましい。
PC
机上
PC
机上
PC
机上
| 机上の 最大照度 |  | 0 | ルクス |  | 机上の 最小照度 | 0 |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 |  |  |  | #DIV/0! | ： | 1 |  | 自動計算
| まぶしさ（見え方を妨害するような光沢、窓・電灯の映り込みの有無） | [18 empty] | プルダウンより選択
その他、テレビやコンピュータ等の画面 （垂直面照度を測定） | 照度 |  |  | ルクス | [10 empty] | 100～500ルクス程度が望ましい。
| まぶしさ（見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無） | [18 empty] | プルダウンより選択
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on S7: 24時間表記 （記載例）16:20
Note on AA7: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on R12: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on D13: プルダウンより選択
Note on U15: プルダウンより選択
Note on X30: プルダウンより選択
Note on X32: プルダウンより選択

## 調査票（騒音）①
様式 ５
学校環境衛生検査票「騒音レベル」①
学校名 | [13 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 | [5 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | [6 empty] | （ | ） |  |  |  | 天候 |  | 年月日の間にスラッシュ (例）2023/6/1 曜日・天候：プルダウンより選択 24時間表記（例）16:20
教室名称
教室場所 |  |  |  |  | 館・棟 | [5 empty] | 階
騒音計使用 |  |  |  | 型式 | [5 empty] | （JIS C1509-1に適合する普通騒音計又は精密騒音計） |  |  |  | 使用の有無：プルダウンより選択
|  |  |  | （メーカー名 |  |  |  |  | ）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [13 empty] | プルダウンより選択
測定値 | 開窓時 | 教室内 窓側 | ＬＡｅｑ |  |  |  |  | ｄＢ |  | 基準： 教室内の等価騒音レベルは、 ・窓を閉じている状態 ＬＡｅｑは５０dB以下 ・窓を開けている状態 ＬＡｅｑは５５dB以下 であることが望ましい。
|  | 教室内 廊下側 | ＬＡｅｑ |  |  |  |  | ｄＢ
| 閉窓時 | 教室内 窓側 | ＬＡｅｑ |  |  |  |  | ｄＢ
|  | 教室内 廊下側 | ＬＡｅｑ |  |  |  |  | ｄＢ
所見欄
※ 窓を閉じている時はLAeq45dB以下、窓を開けている時はLAeq50dB以下の場合には、以後教室等の内外の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on S7: 24時間表記 （記載例）16:20
Note on AA7: プルダウンより選択
Note on D11: 騒音計使用の有無 プルダウンより選択
Note on U13: プルダウンより選択

## 調査票（騒音）②
様式 ５
学校環境衛生検査票「騒音レベル」②
学校名 | [13 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 | [5 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | [6 empty] | （ | ） |  |  |  | 天候 |  | 年月日の間にスラッシュ (例）2023/6/1 曜日・天候：プルダウンより選択 24時間表記（例）16:20
教室名称
教室場所 |  |  |  |  | 館・棟 | [5 empty] | 階
騒音計使用 |  |  |  | 型式 | [5 empty] | （JIS C1509-1に適合する普通騒音計又は精密騒音計） |  |  |  | 使用の有無：プルダウンより選択
|  |  |  | （メーカー名 |  |  |  |  | ）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [13 empty] | プルダウンより選択
測定値 | 開窓時 | 教室内 窓側 | ＬＡｅｑ |  |  |  |  | ｄＢ |  | 基準： 教室内の等価騒音レベルは、 ・窓を閉じている状態 ＬＡｅｑは５０dB以下 ・窓を開けている状態 ＬＡｅｑは５５dB以下 であることが望ましい。
|  | 教室内 廊下側 | ＬＡｅｑ |  |  |  |  | ｄＢ
| 閉窓時 | 教室内 窓側 | ＬＡｅｑ |  |  |  |  | ｄＢ
|  | 教室内 廊下側 | ＬＡｅｑ |  |  |  |  | ｄＢ
所見欄
※ 窓を閉じている時はLAeq45dB以下、窓を開けている時はLAeq50dB以下の場合には、以後教室等の内外の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on S7: 24時間表記 （記載例）16:20
Note on AA7: プルダウンより選択
Note on D11: 騒音計使用の有無 プルダウンより選択
Note on U13: プルダウンより選択

## 調査票（ダニ）①
様式 ３
学校環境衛生検査票「ダニ及びダニアレルゲン」①
学校名 | [16 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員 氏名 | [6 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 | [7 empty] | （ |  | ） | 天候 | [5 empty] | 年月日の間に「/」 (例）2023/6/1 曜日・天候：プルダウンより選択
教室等名称
場所 |  |  | 館・棟 | [8 empty] | 階
室温 |  |  |  | ℃ |  |  | 湿度 | [7 empty] | ％
検査対象 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ） | プルダウンより選択
検査方法 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ） | プルダウンより選択
検査結果 |  |  |  | （ |  |  |  |  | 匹/㎡ | ） |  |  | 基準：100匹/㎡以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。 |  |  |  | 検査結果：プルダウンより選択 | 0
参考情報 | 窓の開放状況 （夏期） | 週 | 日、 |  | １日平均 | [6 empty] | 時間開放
| 換気設備 |  | （週 |  |  |  |  | 日、１日 |  |  |  | 時間稼動 |  | ） |  |  | 設備の有無：プルダウンより選択
| 冷房設備 |  | （週 |  |  |  |  | 日、１日 |  |  |  | 時間稼動 |  | ） |  |  | 設備の有無：プルダウンより選択
| 検査対象の掃除機かけの頻度 |  | 回 | / | 月
| 検査対象の洗濯の頻度 |  | 回 | / | 年 | （寝具、カーペット等のみ記載）
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on X7: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on T12: その他の場合に記載
Note on D13: プルダウンより選択
Note on D14: プルダウンより選択
Note on M14: プルダウンより選択
Note on D16: プルダウンより選択
Note on D17: プルダウンより選択

## 調査票（ダニ）②
様式 ３
学校環境衛生検査票「ダニ及びダニアレルゲン」②
学校名 | [16 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員 氏名 | [6 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 | [7 empty] | （ |  | ） | 天候 | [5 empty] | 年月日の間に「/」 (例）2023/6/1 曜日・天候：プルダウンより選択
教室等名称
場所 |  |  | 館・棟 | [8 empty] | 階
室温 |  |  |  | ℃ |  |  | 湿度 | [7 empty] | ％
検査対象 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ） | プルダウンより選択
検査方法 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ） | プルダウンより選択
検査結果 |  |  |  | （ |  |  |  |  | 匹/㎡ | ） |  |  | 基準：100匹/㎡以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。 |  |  |  | 検査結果：プルダウンより選択 | 0
参考情報 | 窓の開放状況 （夏期） | 週 | 日、 |  | １日平均 | [6 empty] | 時間開放
| 換気設備 |  | （週 |  |  |  |  | 日、１日 |  |  |  | 時間稼動 |  | ） |  |  | 設備の有無：プルダウンより選択
| 冷房設備 |  | （週 |  |  |  |  | 日、１日 |  |  |  | 時間稼動 |  | ） |  |  | 設備の有無：プルダウンより選択
| 検査対象の掃除機かけの頻度 |  | 回 | / | 月
| 検査対象の洗濯の頻度 |  | 回 | / | 年 | （寝具、カーペット等のみ記載）
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on X7: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on T12: その他の場合に記載
Note on D13: プルダウンより選択
Note on D14: プルダウンより選択
Note on M14: プルダウンより選択
Note on D16: プルダウンより選択
Note on D17: プルダウンより選択

## 調査票（揮発性有機化合物）
様式 ２－１
学校環境衛生検査票「揮発性有機化合物」
（パッシブ法）
学校名 | [15 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員 氏名 | [6 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 | [7 empty] | （ |  |  | ) |  |  |  |  | 年月日の間に「/」 (例）2023/06/01 曜日：プルダウンより選択
採取教室等 | 名称
| 場所 |  |  | 館・棟 | [8 empty] | 階
| 換気 設備 | [14 empty] | プルダウンより選択
| 建物 構造 | [9 empty] | （ |  |  |  | ） | プルダウンより選択
換気時間 （30分以上） | [6 empty] | ～ |  | * | [6 empty] | 月日：間に「/」 月日と時間の間にスペース 時間：間に「:」 （例）9/20 14:20
閉鎖時間 （５時間以上） |  | * |  |  |  |  | ～ |  | **
採取時間・気温 （８時間以上） |  | 開始 | ** |  |  |  |  | 天候・室温 | [5 empty] | ・ | ℃ | 月日：間に「/」 月日と時間の間にスペース 時間：間に「:」 （例）9/20 14:20 天候：プルダウンから選択
|  | 終了 | [5 empty] | 天候・室温 | [5 empty] | ・ | ℃
|  | 0 |  |  |  | 時間
測定結果 |  | ホルムアルデヒド （基準：100μg/㎥以下） | [7 empty] | µg/㎥ |  | 児童生徒等がいない教室等において、30分以上換気の後5時間以上密閉してから採取し、ホルムアルデヒドにあっては高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあってはガスクロマトグラフ-質量分析法により測定した場合に限り、その結果が基準値の1/2以下の場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
|  | トルエン （基準：260μg/㎥以下） | [7 empty] | µg/㎥
|  | キシレン （基準：200μg/㎥以下） |  |  | ※1 |  |  |  |  | µg/㎥
|  | パラジクロロベンゼン （基準：240μg/㎥以下） |  |  | ※1 |  |  |  |  | µg/㎥
|  | エチルベンゼン （基準：3800μg/㎥以下） |  |  | ※1 |  |  |  |  | µg/㎥
|  | スチレン （基準：220μg/㎥以下） |  |  | ※1 |  |  |  |  | µg/㎥
所見欄
*及び**は、それぞれ同じ日時となること。
※1は、必要と認める場合に行う。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on D11: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on T12: その他の場合に記載
Note on G13: 開始月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on T13: 終了月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on G14: 開始月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on T14: 終了月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on G15: 開始月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on U15: プルダウンより選択
Note on G16: 終了月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on U16: プルダウンより選択

## 調査票（黒板）➀
様式 １１
学校環境衛生検査票「黒板面の色彩」
学校名 | [18 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 | [9 empty] | （ |  | ） |  | 天候
教室名称
教室場所 | [6 empty] | 館・棟 | [7 empty] | 階
日常点検の結果及びその記録の保存状況
結果
用いた 検査票の種類※ | [15 empty] | 簡易版を用いた場合は、左表に「適・不適」を記載すること。
検査項目 |  |  | 色相 | （ | [6 empty] | ）
|  |  | 明度/彩度 |  |  |  | 明度/彩度 |  |  |  | 明度/彩度
|  |  | 1 |  | / |  | 4 | / |  |  | 7 |  | /
|  |  | 2 |  | / |  | 5 | / |  |  | 8 |  | /
|  |  | 3 |  | / |  | 6 | / |  |  | 9 |  | /
基準 |  | （ア）無彩色の黒板面の色彩は、明度が３を超えないこと。 （イ）有彩色の黒板面の色彩は、明度及び彩度が４を超えないこと。
参考情報 | 設置年 | [5 empty] | 年
| 最近の補修 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月
| 外観の状況 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | （ ） | ）
黒板面の ふき取り状況
| 黒板拭きの 状態 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | （ ） |  | ）
| 黒板拭きクリーナーの状態 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | （ ） |  | ）
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンから選択
Note on X7: プルダウンより選択
Note on V11: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on D13: プルダウンより選択
Note on E23: プルダウンより選択
Note on K23: プルダウンより選択
Note on E24: プルダウンより選択
Note on E25: プルダウンより選択
Note on K25: プルダウンより選択
Note on E26: プルダウンより選択
Note on K26: プルダウンより選択

## 調査票（黒板） ②
様式 １１
学校環境衛生検査票「黒板面の色彩」
学校名 | [18 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 | [9 empty] | （ |  | ） |  | 天候
教室名称
教室場所 | [6 empty] | 館・棟 | [7 empty] | 階
日常点検の結果及びその記録の保存状況
結果
用いた 検査票の種類※ | [15 empty] | 簡易版を用いた場合は、左表に「適・不適」を記載すること。
検査項目 |  |  | 色相 | （ | [6 empty] | ）
|  |  | 明度/彩度 |  |  |  | 明度/彩度 |  |  |  | 明度/彩度
|  |  | 1 |  | / |  | 4 | / |  |  | 7 |  | /
|  |  | 2 |  | / |  | 5 | / |  |  | 8 |  | /
|  |  | 3 |  | / |  | 6 | / |  |  | 9 |  | /
基準 |  | （ア）無彩色の黒板面の色彩は、明度が３を超えないこと。 （イ）有彩色の黒板面の色彩は、明度及び彩度が４を超えないこと。
参考情報 | 設置年 | [5 empty] | 年
| 最近の補修 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月
| 外観の状況 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | （ ） | ）
黒板面の ふき取り状況
| 黒板拭きの 状態 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | （ ） |  | ）
| 黒板拭きクリーナーの状態 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | （ ） |  | ）
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンから選択
Note on X7: プルダウンより選択
Note on V11: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on D13: プルダウンより選択
Note on E23: プルダウンより選択
Note on K23: プルダウンより選択
Note on E24: プルダウンより選択
Note on E25: プルダウンより選択
Note on K25: プルダウンより選択
Note on E26: プルダウンより選択
Note on K26: プルダウンより選択

## ア 飲料水水質（水道水）
(ア)令和６年度 県立学校 飲料水水質検査結果一覧（水道水）
学校名 | 検査年月日 | 天候 | 気温 | 水源 | 日常点検 | 検査結果１ | [11 empty] | 検査結果２ | [11 empty] | 所見
[6 empty] | 採水場所 | 一般細菌 | 大腸菌 | Cl- | TOC | pH | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 | 残留塩素 | 水温 | 採水場所 | 一般細菌 | 大腸菌 | Cl- | TOC | pH | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 | 残留塩素 | 水温
|  |  | ℃ |  |  |  | CFU/mL |  | mg/L | mg/L |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | ℃ |  | CFU/mL |  | mg/L | mg/L |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | ℃
基準値 | [6 empty] | 100以下 | 不検出 | 200以下 | 3以下 | 5.8-8.6 |  |  | 5以下 | 2以下 | 0.1以上 |  |  | 100以下 | 不検出 | 200以下 | 3以下 | 5.8-8.6 |  |  | 5以下 | 2以下 | 0.1以上
調査数 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
基準超過 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1
超過％ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
max |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
min |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 晴 | 23 | 直結給水 | 適 | 保健室水道 | 0 | － | 37.3 | 0.3 | 6.9 | 無 | 無 | 1 | <0.1 | 0.2 | 14 | 体育館前水道 | 0 | － | 42.2 | 0 | 7.4 | 無 | 無 | <0.5 | <0.1 | 0.07 | 15 | 残留塩素が基準値以下の箇所がありました。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
0 | [9 empty] | 0.5未満 | [19 empty] | 0

## ア 飲料水（施設・設備）
(ア)令和６年度 県立学校 飲料水（施設・設備）査結果一覧
学校名 | 検査年月日 | 天候 | 日常点検 | 施設・設備 | [22 empty] | 所見
|  |  |  | 日常点検 | 受水槽 | [5 empty] | 高置水槽１ |  |  |  |  | 高置水槽２ |  |  |  |  | 配管・給水栓・給水ポンプ・塩素消毒設備・浄化設備等 |  |  |  | 貯水槽清掃
[5 empty] | 受水槽名 | 有効容量 （㎥） | 設置方式 | 外部からの 汚染の恐れ | 亀裂・ 漏水等 | 周辺の 清潔度 | 高置水槽名 （給水系統名） | 有効容量 （㎥） | 外部からの 汚染の恐れ | 亀裂・ 漏水等 | 周辺の 清潔度 | 高置水槽名 （給水系統名） | 有効容量 （㎥） | 外部からの 汚染の恐れ | 亀裂・ 漏水等 | 周辺の 清潔度 | 外部からの汚染の恐れ 機能の適切な維持 | 給水栓の吐水口空間 の確保 | 故障・破裂・老朽・ 漏水の箇所 | 井戸水等の給水源に 汚水・異物等の混入 の恐れ | 清掃実施 | 作業 報告書
基準値
調査数
基準超過
超過％
max
min
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 晴 | 適 | 適 | 受水槽１ | 18 | 地上 | 適 | 不適 | 適 | 高置水槽Ａ | 8 | 適 | 適 | 適 | [5 empty] | 適 | 適 | 適 | 非該当 | 有 | 有 | 受水槽のふたに亀裂がありますので修理してください。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
0

## イ プール（水質）①
(イ)令和６年度 県立学校 水泳プール（水質）検査結果一覧 １回目
学校名 | 検査年月日 | 天候 | 気温 | 水温 | 日常 点検 | 残留塩素 |  |  |  | ｐＨ |  |  | 大腸菌 |  |  | 一般細菌数 |  |  | 有機物 |  |  | 濁度 |  |  | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | 濁度 | 使用水 | 消毒剤 | その他の 使用薬剤 | 所見
[6 empty] | A地点 | B地点 | C地点 | 取水口 付近 | A地点 | B地点 | C地点 | A地点 | B地点 | C地点 | A地点 | B地点 | C地点 | A地点 | B地点 | C地点 | A地点 | B地点 | C地点 |  | ろ過装置 処理水
|  |  | ℃ | ℃ |  | mg/L | [9 empty] | CFU/mL |  |  | mg/L |  |  | 度 |  |  | mg/L | 度
基準値 | [5 empty] | 0.4-1.0 |  |  |  | 5.8-8.6 |  |  | 不検出 |  |  | 200以下 |  |  | 12以下 |  |  | 2以下 |  |  | 0.2以下 | 0.5以下
調査数 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
基準超過 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
超過％ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 晴 | 27.1 | 25.5 | 適 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ― | ― | 水道水 | 次亜塩素酸ナトリウム | 凝集剤 | 遊離残留塩素が高めの箇所がみられました。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
0

## イ プール（施設）①
(イ)令和６年度 県立学校 水泳プール（施設・設備）検査結果一覧 １回目
学校名 | 検査年月日 | 日常 点検 | プール本体の衛生状況等 | [8 empty] | 浄化設備 |  | 消毒設備 |  |  | 屋内プール |  |  | 所見
|  |  | プール プールサイド の衛生 | シャワー 足洗い場 の衛生 | 腰洗い槽 の衛生 | 洗眼・洗面 うがい設備 の衛生 | 更衣室 の衛生 | 便所 の衛生 | 薬品倉庫の 管理状況 | 機械室の 管理状況 | 水位調整槽 還水槽の 管理状況 | 浄化設備の 稼働状況 | 浄化設備の 管理状況 | 塩素剤の 取扱い 管理状況 | 塩素注入装置 の稼働状況 | 塩素注入装置 の管理状況 | 空気中 二酸化炭素 | 空気中 塩素ガス | 水平面照度
基準値
調査数
基準超過
超過％
max
min
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 適 | 適 | 適 | 非該当 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 不適 | 適 | 適 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 古くなった塩素剤の処分をお願いします。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
0

## イ プール（水質）②
(イ)令和６年度 県立学校 水泳プール（水質）検査結果一覧 ２回目
学校名 | 検査年月日 | 天候 | 気温 | 水温 | 日常 点検 | 残留塩素 |  |  |  | ｐＨ |  |  | 大腸菌 |  |  | 一般細菌数 |  |  | 有機物 |  |  | 濁度 |  |  | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | 濁度 | 使用水 | 消毒剤 | その他の 使用薬剤 | 所見
[6 empty] | A地点 | B地点 | C地点 | 取水口 付近 | A地点 | B地点 | C地点 | A地点 | B地点 | C地点 | A地点 | B地点 | C地点 | A地点 | B地点 | C地点 | A地点 | B地点 | C地点 |  | ろ過装置 処理水
|  |  | ℃ | ℃ |  | mg/L | [9 empty] | CFU/mL |  |  | mg/L |  |  | 度 |  |  | mg/L | 度
基準値 | [5 empty] | 0.4-1.0 |  |  |  | 5.8-8.6 |  |  | 不検出 |  |  | 200以下 |  |  | 12以下 |  |  | 2以下 |  |  | 0.2以下 | 0.5以下
調査数 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
基準超過 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
超過％ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 晴 | 27.1 | 25.5 | 適 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ― | ― | 水道水 | 次亜塩素酸ナトリウム | 凝集剤 | 遊離残留塩素が高めの箇所がみられました。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
0

## イ プール（施設）②
(イ)令和６年度 県立学校 水泳プール（施設・設備）検査結果一覧 ２回目
学校名 | 検査年月日 | 日常 点検 | プール本体の衛生状況等 | [8 empty] | 浄化設備 |  | 消毒設備 |  |  | 屋内プール |  |  | 所見
|  |  | プール プールサイド の衛生 | シャワー 足洗い場 の衛生 | 腰洗い槽 の衛生 | 洗眼・洗面 うがい設備 の衛生 | 更衣室 の衛生 | 便所 の衛生 | 薬品倉庫の 管理状況 | 機械室の 管理状況 | 水位調整槽 還水槽の 管理状況 | 浄化設備の 稼働状況 | 浄化設備の 管理状況 | 塩素剤の 取扱い 管理状況 | 塩素注入装置 の稼働状況 | 塩素注入装置 の管理状況 | 空気中 二酸化炭素 | 空気中 塩素ガス | 水平面照度
基準値
調査数
基準超過
超過％
max
min
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 適 | 適 | 適 | 非該当 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 不適 | 適 | 適 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 古くなった塩素剤の処分をお願いします。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
0

## ウ 換気①
(ウ)令和６年度 県立学校 換気および保温等検査結果一覧 １回目
学校名 | 天候 | 調査日時 |  |  | 測定場所 （教室等名称） | 容積 （㎥） | 在室人員 （人） | 換気設備 | 冷暖房機の状況 |  | 日常点検 | 二酸化炭素 |  |  |  |  | 温度 |  | 相対湿度 |  | 浮遊 粉じん | 気流 | 一酸化 炭素 | 二酸化 窒素 |  | 所見
[12 empty] | 開始時 | 15分後 | 30分後 | 終了時 | 外気 | 測定 場所 | 外気 | 測定 場所 | 外気
|  | 年月日 | 開始 時刻 | 終了 時刻 |  |  |  |  | エアコン | 燃焼機器 | [13 empty] | (屋内） | （屋外）
[12 empty] | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ℃ | ℃ | ％ | ％ | mg/㎥ | m/秒 | ppm | ppm | ppm
基準値 | [11 empty] | 1500以下 | 1500以下 | 1500以下 | 1500以下 | [5 empty] | 0.10以下 | 0.5以下 | 0.10以下 | 0.5以下
調査数 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
基準超過 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
超過％ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
max | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 晴 | 2023-07-20 | 10:45 | 11:35 | 講義室2B | 500 | 35 | 有 | 1 | 無 | 適 | 701 | 762 | 706 | 718 | 20 | 29 | 32 | 70 | 75 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.3 |  | 授業中1～2回の換気が必要です。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
0

## ウ 換気②
(ウ)令和６年度 県立学校 換気および保温等検査結果一覧 ２回目
学校名 | 天候 | 調査日時 |  |  | 測定場所 （教室等名称） | 容積 （㎥） | 在室人員 （人） | 換気設備 | 冷暖房機の状況 |  | 日常点検 | 二酸化炭素 |  |  |  |  | 温度 |  | 相対湿度 |  | 浮遊 粉じん | 気流 | 一酸化 炭素 | 二酸化 窒素 |  | 所見
[12 empty] | 開始時 | 15分後 | 30分後 | 終了時 | 外気 | 測定 場所 | 外気 | 測定 場所 | 外気
|  | 年月日 | 開始 時刻 | 終了 時刻 |  |  |  |  | エアコン | 燃焼機器 | [13 empty] | (屋内） | （屋外）
[12 empty] | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ℃ | ℃ | ％ | ％ | mg/㎥ | m/秒 | ppm | ppm | ppm
基準値 | [11 empty] | 1500以下 | 1500以下 | 1500以下 | 1500以下 | [5 empty] | 0.10以下 | 0.5以下 | 0.10以下 | 0.5以下
調査数 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
基準超過 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
超過％ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
max | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 晴 | 2023-07-20 | 10:45 | 11:35 | 講義室2B | 500 | 35 | 有 | 1 | 無 | 適 | 701 | 762 | 706 | 718 | 20 | 29 | 32 | 70 | 75 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.3 |  | 授業中1～2回の換気が必要です。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
0

## エ 照度①
(エ)令和６年度 県立学校 照度及びまぶしさ検査結果一覧 １回目
学校名 | 調査日時 |  | 天候 | 教室等名称 | 人工 照明 | 照明器具汚れ | カーテン | 日常点検 | 黒板 |  |  |  | 教室 |  |  |  | TV等画面 |  | 所見
[9 empty] | 最大 照度 | 最少 照度 | 比 | まぶ しさ | 最大 照度 | 最少 照度 | 比 | まぶ しさ | 照度 | まぶ しさ
| 年月日 | 時刻
[5 empty] | W |  |  |  | lx | lx |  |  | lx | lx |  |  | lx
基準値 | [9 empty] | >=500 | 20：1 |  |  | >=300 | 20：1 |  | 100-500
調査数 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
基準超過 | [9 empty] | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
超過率 | [9 empty] | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
max | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
min | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 11:00 | 晴 | 講義室2B | 400 | 無 | 有(全開) | 適 | 1540 | 510 | 3 | 無 | 1140 | 760 | 1.5 | 無 | 400 | 無 | 蛍光管が２本切れていますので交換をお願いします。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0

## エ 照度②
(エ)令和６年度 県立学校 照度及びまぶしさ検査結果一覧 ２回目
学校名 | 調査日時 |  | 天候 | 教室等名称 | 人工 照明 | 照明器具汚れ | カーテン | 日常点検 | 黒板 |  |  |  | 教室 |  |  |  | TV等画面 |  | 所見
[9 empty] | 最大 照度 | 最少 照度 | 比 | まぶ しさ | 最大 照度 | 最少 照度 | 比 | まぶ しさ | 照度 | まぶ しさ
| 年月日 | 時刻
[5 empty] | W |  |  |  | lx | lx |  |  | lx | lx |  |  | lx
基準値 | [9 empty] | >=500 | 20：1 |  |  | >=300 | 20：1 |  | 100-500
調査数 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
基準超過 | [9 empty] | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
超過率 | [9 empty] | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
max | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
min | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 11:00 | 晴 | 講義室2B | 400 | 無 | 有(全開) | 適 | 1540 | 510 | 3 | 無 | 1140 | 760 | 1.5 | 無 | 400 | 無 | 蛍光管が２本切れていますので交換をお願いします。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0

## エ 照度(PC)➀
(エ)令和６年度 県立学校 照度及びまぶしさ検査結果一覧（パソコン室） １回目
学校名 | 調査日時 |  | 天候 | 教室等名称 | 人工 照明 | 照明器具汚れ | カーテン | 日常点検 | 机上 |  |  |  | モニター |  | PC等画面 |  | 所見
[9 empty] | 最大 照度 | 最少 照度 | 比 | まぶ しさ | 最大 照度 | 最少 照度 | 照度 | まぶ しさ
| 年月日 | 時刻
[5 empty] | W |  |  |  | lx | lx |  |  | lx | lx | lx
基準値 | [8 empty] | 500-1000 |  | 20：1 |  | 100-500 |  | 100-500
調査数 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
基準超過 | [8 empty] | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
超過率 | [8 empty] | 0 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0
max | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0
min | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 11:00 | 晴 | 講義室2B | 400 | 無 | 有(全開) | 適 | 610 | 320 | 1.9 | 無 | 500 | 100 | 400 | 無 | 机上の照度が不足している箇所が見られました。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  | 0

## エ 照度(PC)②
(エ)令和６年度 県立学校 照度及びまぶしさ検査結果一覧（パソコン室） ２回目
学校名 | 調査日時 |  | 天候 | 教室等名称 | 人工 照明 | 照明器具汚れ | カーテン | 日常点検 | 机上 |  |  |  | モニター |  | PC等画面 |  | 所見
[9 empty] | 最大 照度 | 最少 照度 | 比 | まぶ しさ | 最大 照度 | 最少 照度 | 照度 | まぶ しさ
| 年月日 | 時刻
[5 empty] | W |  |  |  | lx | lx |  |  | lx | lx | lx
基準値 | [8 empty] | 500-1000 |  | 20：1 |  | 100-500 |  | 100-500
調査数 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
基準超過 | [8 empty] | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
超過率 | [8 empty] | 0 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0
max | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0
min | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 11:00 | 晴 | 講義室2B | 400 | 無 | 有(全開) | 適 | 610 | 320 | 1.9 | 無 | 500 | 100 | 400 | 無 | 机上の照度が不足している箇所が見られました。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  | 0

## オ 騒音①
(オ)令和６年度 県立学校 騒音検査結果一覧 １回目
学校名 | 調査日時 |  | 天候 | 教室名称 | 機器測定 実施有無 | 結果：開窓時 |  | 結果：閉窓時 |  | 所見
| 年月日 | 時刻 |  |  |  | 窓側 | 廊下側 | 窓側 | 廊下側
[6 empty] | dB | dB | dB | dB
基準値 | [5 empty] | 55 | 55 | 50 | 50
調査数 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
基準超過 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
超過率 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
max | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
min | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 11:00 | 晴 | 講義室2B | 有 | 56 | 54 | 48 | 44 | グランドからの声が聞こえましたが不快なものではありませんでした。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
0

## オ 騒音②
(オ)令和６年度 県立学校 騒音検査結果一覧 ２回目
学校名 | 調査日時 |  | 天候 | 教室名称 | 機器測定 実施有無 | 結果：開窓時 |  | 結果：閉窓時 |  | 所見
| 年月日 | 時刻 |  |  |  | 窓側 | 廊下側 | 窓側 | 廊下側
[6 empty] | dB | dB | dB | dB
基準値 | [5 empty] | 55 | 55 | 50 | 50
調査数 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
基準超過 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
超過率 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
max | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
min | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 11:00 | 晴 | 講義室2B | 有 | 56 | 54 | 48 | 44 | グランドからの声が聞こえましたが不快なものではありませんでした。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
0

## カ ダニ(契約)➀
(カ)令和６年度 県立学校 ダニまたはダニアレルゲン検査結果一覧（１箇所目）
学校名 | 検査年月日 | 天候 | 教室等名称 | 室温 | 湿度 | 検査対象１ |  |  |  | 所見
[6 empty] | 検査対象 | 検査方法 | 検査結果
|  |  |  | ℃ | ％ |  |  | 数 | 適/不適
基準値 | [7 empty] | ＋以下
調査数 | [8 empty] | 1
基準超過 | [8 empty] | 0
超過率 | [8 empty] | 0
max |  |  |  | 0 | 0
min |  |  |  | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 晴 | 保健室 | 27 | 70 | 寝具 | 簡易法 | 200 | 不適 | 業者による寝具のクリーニングを実施して下さい。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
[8 empty] | #N/A |  | 0

## カ ダニ(契約)②
(カ)令和６年度 県立学校 ダニまたはダニアレルゲン検査結果一覧（２箇所目）
学校名 | 検査年月日 | 天候 | 教室等名称 | 室温 | 湿度 | 検査対象１ |  |  |  | 所見
[6 empty] | 検査対象 | 検査方法 | 検査結果
|  |  |  | ℃ | ％ |  |  | 数 | 適/不適
基準値 | [7 empty] | ＋以下
調査数 | [8 empty] | 1
基準超過 | [8 empty] | 0
超過率 | [8 empty] | 0
max |  |  |  | 0 | 0
min |  |  |  | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 晴 | 保健室 | 27 | 70 | 寝具 | 簡易法 | 200 | 不適 | 業者による寝具のクリーニングを実施して下さい。
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
[8 empty] | #N/A |  | 0

## キ 揮発性有機化合物(契約)
(キ)令和６年度 県立学校 揮発性有機化合物検査結果一覧
学校名 | 検査年月日 | 採取教室等 |  |  |  | 換気時間 | 閉鎖時間 | 採取時間等 | [6 empty] | 測定結果 | [5 empty] | 所見
|  | 名称 | 階数 | 換気設備 | 建物構造 |  |  | 開始 |  |  | 終了 |  |  | 採取 時間 | ﾎﾙﾑ ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | ﾄﾙｴﾝ | ｷｼﾚﾝ | ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ | ｴﾁﾙ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | ｽﾁﾚﾝ
[6 empty] | 分 | 時間 | 月日 時刻 | 天候 | 気温 | 月日 時刻 | 天候 | 気温
[10 empty] | ℃ |  |  | ℃ |  | μg/㎥ | μg/㎥ | μg/㎥ | μg/㎥ | μg/㎥ | μg/㎥
基準値 | [5 empty] | 30分以上 | ５時間以上 | [6 empty] | ８時間以上 | 100 | 260 | 200 | 240 | 3800 | 220
調査数 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
基準超過 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
超過％ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【記載例】●高等学校 | 2023-07-20 | 講義室2B | 1 | 有(恒常的稼働) | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2:30 | 1899-12-31 | 2023-07-20 09:30 | 晴 | 26 | 2023-07-20 19:00 | 晴 | 27 | 0.39583 | 60
↓ 調査票に記入すると、下の行に自動入力されます【注意：行や列の挿入・削除はしないでください】
[6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0
Formulas:
採取 時間 = [終了]-[採取時間等]