## 選択リスト (hidden)
検査回数 | 曜日 | 天候 | 水源種類 | 設置方式 | 使用水 | 消毒剤 | その他薬剤 | 腰洗い槽 | 浄化設備 | ろ材 | 開放状況 | 換気設備 | 燃焼機器 | カーテン | 検査対象 | 検査方法 | 建物構造 | 適不適 | 適不適(2) | 適不適(3) | 有無 | 有無(2) | ＋－ | 黒板調査方法 | 黒板評価 | 黒板外観の状況 | 黒板拭きの状況 | 黒板クリーナーの状況 | 場所
1回目 | 月 | 晴 | 直結給水 | 地下 | 水道水 | 次亜塩素酸ナトリウム | 凝集剤 | 無 | 循環ろ過 | 砂 | 全開 | 有（恒常的稼働） | 有（灯油） | 無 | 寝具 | 簡易法（MC法） | 木造 | 適 | 非該当 | 適 | 有 | 無 | ＋ | 黒板検査用色票 | 良 | 割れ | ふき取り面の磨耗 | 故障 | 館
2回目 | 火 | 曇 | 専用水道 | 半地下 | 井戸水 | 次亜塩素酸カルシウム | ｐＨ調整剤 | 有（使用） | オゾン処理 | けいそう土 | 一部開 | 有（随時稼働） | 有（ガス） | 有（全開） | カーペット | 匹数計測法 | 鉄筋コンクリート | 不適 | 適 | 不適 | 無 | 有 | － | 簡易版 | 不良 | 反り | 破損 | 清掃不良 | 棟
再検査 | 水 | 雨 | 簡易専用水道 | 地上 | その他 | 塩素化イソシアヌル酸 | その他 | 有（未使用） | 紫外線処理 | カートリッジ | 閉 | 無 | 有（その他） | 有（一部開） | 畳 | 酵素免疫法（ELISA法） | 鉄骨プレハブ |  | 不適 | 非該当 | [5 empty] | はがれ | その他 | その他
臨時 | 木 | 雪 | 小規模貯水槽水道 | [9 empty] | 無 | 有（全閉） | その他 |  | その他 | [8 empty] | 腫れ
| 金 |  | 井水 | [22 empty] | さび
| 土 | [24 empty] | ピンホール
| 日 | [24 empty] | ひび
その他

## 調査票（換気）
様式 １
学校環境衛生検査票「換気及び保温等」 | [20 empty] | 何回目か プルダウンより選択
黄色セルは
学校名 | [14 empty] | 天候 | [5 empty] | 手入力
学校担当職員 氏名 | [9 empty] | 学校薬剤師氏名 | [10 empty] | ピンクセルは
検査日時 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | （ | ） |  | ： |  |  | ～ |  | ： |  |  | プルダウン より選択
教室等名称
場所 | [13 empty] | 階 | [6 empty] | プルダウンより選択
容積 | [6 empty] | ㎥ |  | （縦 |  | ｍ×横 |  |  |  | ｍ×高 |  |  |  | ｍ）
在室人員 |  |  | 人 |  | （児童生徒 | [5 empty] | 人、教職員・検査員 | [7 empty] | 人）
窓の開放状況 | 廊下側 | [6 empty] | 上部の窓の 開放状況 |  |  |  |  | 廊下側 | [7 empty] | プルダウンより選択
| 外側 | [11 empty] | 外側 | [7 empty] | プルダウンより選択
換気設備 | [20 empty] | プルダウンより選択
冷・暖房機の 状況 | エアコンの使用 | [19 empty] | プルダウンより選択
| 燃焼機器の使用 | [8 empty] | その他の場合 |  | （ | [7 empty] | ） | プルダウンより選択
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [20 empty] | プルダウンより選択
項目 | 測定結果 | [9 empty] | 基 準 | [5 empty] | 外気（参考）
換 気 （ 二 酸 化 炭 素 ） |  | ① | [5 empty] | ppm |  |  | 1,500ppm以下であることが望ましい | [7 empty] | ppm
①授業開始時 ②15分後 ③30分後 ④授業終了時 ⑤窓開け換気後 |  | ② | [5 empty] | ppm
|  | ③ | [5 empty] | ppm
|  | ④ | [5 empty] | ppm | [8 empty] | （外気は400ppm 程度）
１回の測定の場 合は④に記入 |  | ⑤ | [5 empty] | ppm
温 度 | [7 empty] | ℃ |  |  | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい | [7 empty] | ℃
相対湿度 | [7 empty] | ％ |  |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい | [7 empty] | ％
浮遊粉じん※１ | [7 empty] | mg/㎥ |  |  | 0.10mg/m3以下であること
気 流※2 |  | － | [5 empty] | m/秒 |  |  | 0.5m/秒以下であることが望ましい
一酸化炭素※3 | [7 empty] | ppm |  |  | 6ppm以下であること
二酸化窒素※3 |  | － | [5 empty] | ppm |  |  | 0.06ppm以下であることが望ましい
所見欄
※1 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。 検査の結果が基準値の1／2以下の場合には、教室等の環境に変化がない限り次回省略可。
※2 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。
※3 燃焼器具を使用していない場合に限り、省略できる。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [19 empty] | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on U2: プルダウンより選択
Note on Z5: プルダウンより選択
Note on K10: プルダウンより選択
Note on P11: 縦の長さ
Note on U11: 横の長さ
Note on Z11: 高さ
Note on O13: 児童生徒の人数
Note on Y13: 教職員・検査員の人数
Note on G14: プルダウンより選択
Note on X14: プルダウンより選択
Note on G15: プルダウンより選択
Note on X15: プルダウンより選択
Note on D16: プルダウンより選択
Note on I17: プルダウンより選択
Note on I18: プルダウンより選択
Note on U18: その他の場合に記載
Note on U19: プルダウンより選択
Note on E30: 2回目（冬期）実施

## 調査票（換気）（見本）
様式 １
学校環境衛生検査票「換気及び保温等」 | [15 empty] | 1回目 | [8 empty] | 何回目か プルダウンより選択
黄色セルは
学校名 | 長野市立ながの小学校 | [16 empty] | 天候 |  |  | 晴 |  |  |  | 手入力
学校担当職員 氏名 | 若里 太郎 | [9 empty] | 学校薬剤師氏名 |  |  |  |  | 長野 花子 | [8 empty] | ピンクセルは
検査日時 | 令和 |  | 6 |  | 年 | 9 | 月 | 12 |  | 日 | （ | 木 | ） | 8 |  | ： | 50 |  | ～ | 9 |  | ： | 35 |  | プルダウン より選択
教室等名称 | 3年2組
場所 | 北 | [5 empty] | 棟 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 階 | [7 empty] | プルダウンより選択
容積 | 189 | [6 empty] | ㎥ |  | （縦 |  | 9 | ｍ×横 |  |  | 7 |  | ｍ×高 |  |  | 3 |  | ｍ）
在室人員 | 28 |  |  | 人 |  | （児童生徒 |  |  |  |  | 25 |  | 人、教職員・検査員 | [6 empty] | 3 |  |  | 人）
窓の開放状況 | 廊下側 |  |  | 全開 |  |  |  |  | 上部の窓の 開放状況 | [6 empty] | 廊下側 |  |  | 一部開 | [5 empty] | プルダウンより選択
| 外側 |  |  | 全開 | [11 empty] | 外側 |  |  | 一部開 | [5 empty] | プルダウンより選択
換気設備 | 有（随時稼働） | [23 empty] | プルダウンより選択
冷・暖房機の 状況 | エアコンの使用 |  |  |  |  | 有 | [18 empty] | プルダウンより選択
| 燃焼機器の使用 |  |  |  |  | 無 |  |  |  |  | その他の場合 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | プルダウンより選択
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [15 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
項目 | 測定結果 | [11 empty] | 基 準 | [6 empty] | 外気（参考）
換 気 （ 二 酸 化 炭 素 ） |  | ① |  | 500 |  |  |  |  | ppm |  |  |  | 1,500ppm以下であることが望ましい | [6 empty] | 400 |  |  | ppm
①授業開始時 ②15分後 ③30分後 ④授業終了時 ⑤窓開け換気後 |  | ② |  | 600 |  |  |  |  | ppm
|  | ③ |  | 600 |  |  |  |  | ppm
|  | ④ |  | 700 |  |  |  |  | ppm | [10 empty] | （外気は400ppm 程度）
１回の測定の場 合は④に記入 |  | ⑤ |  | 500 |  |  |  |  | ppm
温 度 |  | 27 | [6 empty] | ℃ |  |  |  | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい | [6 empty] | 25.6 |  |  | ℃
相対湿度 |  | 65 | [6 empty] | ％ |  |  |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい | [6 empty] | 66 |  |  | ％
浮遊粉じん※１ |  | 0.02 | [6 empty] | mg/㎥ |  |  |  | 0.10mg/m3以下であること
気 流※2 |  | － | [6 empty] | m/秒 |  |  |  | 0.5m/秒以下であることが望ましい
一酸化炭素※3 | [8 empty] | ppm |  |  |  | 6ppm以下であること
二酸化窒素※3 |  | － | [6 empty] | ppm |  |  |  | 0.06ppm以下であることが望ましい
所見欄
適切に管理されています。窓の開放による通気もよく、換気状況は良好です。 室内温度が理想値範囲に保てるよう、温度の調節をお願いします。
※1 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。 検査の結果が基準値の1／2以下の場合には、教室等の環境に変化がない限り次回省略可。
※2 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。
※3 燃焼器具を使用していない場合に限り、省略できる。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [23 empty] | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
見本
Note on U2: プルダウンより選択
Note on Z5: プルダウンより選択
Note on K10: プルダウンより選択
Note on P11: 縦の長さ
Note on U11: 横の長さ
Note on Z11: 高さ
Note on O13: 児童生徒の人数
Note on Y13: 教職員・検査員の人数
Note on G14: プルダウンより選択
Note on X14: プルダウンより選択
Note on G15: プルダウンより選択
Note on X15: プルダウンより選択
Note on D16: プルダウンより選択
Note on I17: プルダウンより選択
Note on I18: プルダウンより選択
Note on U18: その他の場合に記載
Note on U19: プルダウンより選択
Note on E30: 2回目（冬期）実施