## 選択リスト (hidden)
検査回数 | 曜日 | 天候 | 水源種類 | 設置方式 | 使用水 | 消毒剤 | その他薬剤 | 腰洗い槽 | 浄化設備 | ろ材 | 開放状況 | 換気設備 | 燃焼機器 | カーテン | 検査対象 | 検査方法 | 建物構造 | 適不適 | 適不適(2) | 適不適(3) | 有無 | 有無(2) | ＋－ | 黒板調査方法 | 黒板評価 | 黒板外観の状況 | 黒板拭きの状況 | 黒板クリーナーの状況
1回目 | 月 | 晴 | 直結給水 | 地下 | 水道水 | 次亜塩素酸ナトリウム | 凝集剤 | 無 | 循環ろ過 | 砂 | 全開 | 有（恒常的稼働） | 有（灯油） | 無 | 寝具 | 簡易法（MC法） | 木造 | 適 | 非該当 | 適 | 有 | 無 | ＋ | 黒板検査用色票 | 良 | 割れ | ふき取り面の磨耗 | 故障
2回目 | 火 | 曇 | 専用水道 | 半地下 | 井戸水 | 次亜塩素酸カルシウム | ｐＨ調整剤 | 有（使用） | オゾン処理 | けいそう土 | 一部開 | 有（随時稼働） | 有（ガス） | 有（全開） | カーペット | 匹数計測法 | 鉄筋コンクリート | 不適 | 適 | 不適 | 無 | 有 | － | 簡易版 | 不良 | 反り | 破損 | 清掃不良
再検査 | 水 | 雨 | 簡易専用水道 | 地上 | その他 | 塩素化イソシアヌル酸 | その他 | 有（未使用） | 紫外線処理 | カートリッジ | 閉 | 無 | 有（その他） | 有（一部開） | 畳 | 酵素免疫法（ELISA法） | 鉄骨プレハブ |  | 不適 | 非該当 | [5 empty] | はがれ | その他 | その他
臨時 | 木 | 雪 | 小規模貯水槽水道 |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム・次亜塩素酸カルシウム | [6 empty] | 無 | 有（全閉） | その他 |  | その他 | [8 empty] | 腫れ
| 金 |  | 井水 |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム・塩素化イソシアヌル酸 | [19 empty] | さび
| 土 |  |  |  |  | 次亜塩素酸カルシウム・塩素化イソシアヌル酸 | [19 empty] | ピンホール
| 日 | [24 empty] | ひび
その他

## 調査票（プール水質）
様式 １２
学校環境衛生検査票「水泳プール（水質）」 | [16 empty] | 何回目か プルダウンより選択
学校名 | [16 empty] | 黄色セル： 手入力
学校担当職員氏名 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名 | [7 empty] | ピンクセル： プルダウンより選択
検査年月日 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | （ |  | ）
|  | 天候 |  |  |  |  | 気温 |  |  |  |  | ℃ | 水温 |  | ℃ |  | 天候： プルダウンより選択
日常点検（プール日誌）の記録の状況 | [16 empty] | プルダウンより選択
検査項目 |  | 検査結果 | [7 empty] | 基 準 |  |  |  | 検査頻度
|  | Ａ地点 |  | Ｂ地点 |  | Ｃ地点 |  | 取水口 付近（D）
遊離残留塩素（mg/L） | [9 empty] | 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。 |  |  |  | 使用日の積算が30日以内ごとに１回行う。
ｐＨ値 | [9 empty] | 5.8以上8.6以下であること。
大腸菌 | [9 empty] | 検出されないこと。 | [6 empty] | プルダウンより選択
一般細菌（コロニー） | [9 empty] | 1ｍL中200コロニー以下であること。
有機物等（mg/L） （過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） | [9 empty] | 12mg/L以下であること。
濁度（度） | [9 empty] | ２度以下であること。
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（mg/L） | [9 empty] | 0.2mg/L以下であることが望ましい。 |  |  |  | 使用期間中の適切な時期に１回
循環ろ過装置の 処理水（度） | [9 empty] | 0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。
参考情報 | 使用している水の種類 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ） | プルダウンより選択
| 使用消毒剤 |  | 名称：
|  |  | 成分名： | [13 empty] | プルダウンより選択
| その他の使用薬剤 （凝集剤、pH調整剤等） | [8 empty] | （ | [5 empty] | ） | プルダウンより選択
所見欄
遊離残留塩素は、プールの対角線上３点の水面下及び循環ろ過装置の取水口付近について測定する。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on U2: 何回目かプルダウンより選択
Note on G9: プルダウンより選択
Note on Q10: プルダウンより選択
Note on D15: プルダウンより選択
Note on G15: プルダウンより選択
Note on J15: プルダウンより選択
Note on D21: プルダウンより選択
Note on Q21: その他の場合に記載
Note on H23: プルダウンより選択
Note on D24: プルダウンより選択
Note on Q24: その他の場合その内容を記載

## 調査票（プール水質） 見本
様式 １２
学校環境衛生検査票「水泳プール（水質）」 | [15 empty] | 1回目 |  |  |  |  | 何回目か プルダウンより選択
学校名 |  | 長野市立 ながの小学校 | [18 empty] | 黄色セル： 手入力
学校担当職員氏名 |  | 若里 太郎 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名 |  |  |  |  | 長野 花子 |  |  |  |  | ピンクセル： プルダウンより選択
検査年月日 |  | 令和 |  | 2 |  | 年 | 6 | 月 |  | 24 |  | 日 |  | （ | 水 | ）
|  | 天候 |  |  | 晴 |  |  | 気温 |  |  | 27 |  |  |  | ℃ | 水温 | 28 |  | ℃ |  | 天候： プルダウンより選択
日常点検（プール日誌）の記録の状況 | [12 empty] | 適 | [7 empty] | プルダウンより選択
検査項目 |  | 検査結果 | [9 empty] | 基 準 | [5 empty] | 検査頻度
|  | Ａ地点 |  |  | Ｂ地点 |  | Ｃ地点 |  | 取水口 付近（D）
遊離残留塩素（mg/L） |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.5 |  |  | 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。 | [5 empty] | 使用日の積算が30日以内ごとに１回行う。
ｐＨ値 |  | 7.5 |  |  | 7.7 |  | 7.8 |  |  |  |  | 5.8以上8.6以下であること。
大腸菌 |  | － |  |  | － |  | － |  |  |  |  | 検出されないこと。 | [8 empty] | プルダウンより選択
一般細菌（コロニー） |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1ｍL中200コロニー以下であること。
有機物等（mg/L） （過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） |  | 0.9 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 12mg/L以下であること。
濁度（度） |  | 0.1 |  |  | 0.1未満 |  | 0.1未満 |  |  |  |  | ２度以下であること。
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（mg/L） | [11 empty] | 0.2mg/L以下であることが望ましい。 | [5 empty] | 使用期間中の適切な時期に１回
循環ろ過装置の 処理水（度） | [11 empty] | 0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。
参考情報 | 使用している水の種類 | 水道水 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ） | プルダウンより選択
| 使用消毒剤 |  | 名称： |  |  | ネオクロールニューS・ネオクロールT
|  |  | 成分名： |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム | [14 empty] | プルダウンより選択
| その他の使用薬剤 （凝集剤、pH調整剤等） | その他 | [9 empty] | （ | アクアクリーンG | [6 empty] | ） | プルダウンより選択
所見欄
気温が高い日が続いていたが残留塩素も非常によく管理されていて良好な結果です。 濁度も問題なく、このまま管理を続けてください。
遊離残留塩素は、プールの対角線上３点の水面下及び循環ろ過装置の取水口付近について測定する。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
見本
Note on U2: 何回目かプルダウンより選択
Note on G9: プルダウンより選択
Note on Q10: プルダウンより選択
Note on D15: プルダウンより選択
Note on G15: プルダウンより選択
Note on J15: プルダウンより選択
Note on D21: プルダウンより選択
Note on Q21: その他の場合に記載
Note on H23: プルダウンより選択
Note on D24: プルダウンより選択
Note on Q24: その他の場合その内容を記載