## 選択リスト (hidden)
曜日 | 天候 | 水源種類 | 設置方式 | 使用水 | 消毒剤 | その他薬剤 | 腰洗い槽 | 浄化設備 | ろ材 | 開放状況 | 換気設備 | 燃焼機器 | カーテン | 検査対象 | 検査方法 | 建物構造 | 適不適 | 適不適(2) | 適不適(3) | 有無 | 有無(2) | ＋－ | 黒板調査方法 | 黒板評価 | 黒板外観の状況 | 黒板拭きの状況 | 黒板クリーナーの状況
月 | 晴 | 直結給水 | 地下 | 水道水 | 次亜塩素酸ナトリウム | 凝集剤 | 無 | 循環ろ過 | 砂 | 全開 | 有（恒常的稼働） | 有（灯油） | 無 | 寝具 | 簡易法（MC法） | 木造 | 適 | 非該当 | 適 | 有 | 無 | ＋ | 黒板検査用色票 | 良 | 割れ | ふき取り面の磨耗 | 故障
火 | 曇 | 専用水道 | 半地下 | 井戸水 | 次亜塩素酸カルシウム | ｐＨ調整剤 | 有（使用） | オゾン処理 | けいそう土 | 一部開 | 有（随時稼働） | 有（ガス） | 有（全開） | カーペット | 匹数計測法 | 鉄筋コンクリート | 不適 | 適 | 不適 | 無 | 有 | － | 簡易版 | 不良 | 反り | 破損 | 清掃不良
水 | 雨 | 簡易専用水道 | 地上 | その他 | 塩素化イソシアヌル酸 | その他 | 有（未使用） | 紫外線処理 | カートリッジ | 閉 | 無 | 有（その他） | 有（一部開） | 畳 | 酵素免疫法（ELISA法） | 鉄骨プレハブ |  | 不適 | 非該当 | [5 empty] | はがれ | その他 | その他
木 | 雪 | 小規模貯水槽水道 |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム・次亜塩素酸カルシウム | [6 empty] | 無 | 有（全閉） | その他 |  | その他 | [8 empty] | 腫れ
金 |  | 井水 |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム・塩素化イソシアヌル酸 | [19 empty] | さび
土 |  |  |  |  | 次亜塩素酸カルシウム・塩素化イソシアヌル酸 | [19 empty] | ピンホール
日 | [24 empty] | ひび
その他

## 調査票（プール施設）
様式１３
学校環境衛生検査票「水泳プール（施設・設備）」
学校名 | [17 empty] | 黄色セル： 手入力
学校担当職員氏名 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名 | [8 empty] | ピンクセル： プルダウンより選択
検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 | （ |  |  | ）
日常点検（プール日誌）の記録の状況 | [17 empty] | プルダウンより選択
検査項目 | [10 empty] | 判 定
プール本体の衛生状況等 | プール、プールサイドの衛生 | [16 empty] | プルダウンより選択
| シャワー・足洗い場の衛生 | [16 empty] | プルダウンより選択
| 腰洗い槽の衛生 | [16 empty] | プルダウンより選択
| 洗眼・洗面・うがい設備の衛生 | [16 empty] | プルダウンより選択
| 更衣室の衛生 | [16 empty] | プルダウンより選択
| 便所の衛生 | [16 empty] | プルダウンより選択
| 薬品倉庫の管理状況 | [16 empty] | プルダウンより選択
| 機械室の管理状況 | [16 empty] | プルダウンより選択
| 水位調節槽や還水槽の管理状況 | [16 empty] | プルダウンより選択
浄化設備及びその管理状況 | 浄化設備の稼働状況 | [16 empty] | プルダウンより選択
| 浄化設備の管理状況 | [16 empty] | プルダウンより選択
消毒設備 及びその 管理状況 | 塩素剤の取扱い及び保管状況 | [16 empty] | プルダウンより選択
| 塩素注入装置の稼働状況 | [16 empty] | プルダウンより選択
| 塩素剤注入装置の管理状況 | [16 empty] | プルダウンより選択
屋内プール | 空気中二酸化炭素 | [16 empty] | プルダウンより選択
| 空気中塩素ガス | [16 empty] | プルダウンより選択
| 水平面照度 | [16 empty] | プルダウンより選択
参考情報 | プール施設の清掃実施日 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ |  | ）
| プール使用開始日 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ |  | ）
| 腰洗い槽の状況 | [16 empty] | プルダウンより選択
| 浄化設備の種類 | [16 empty] | プルダウンより選択
| ろ材の種類 | [16 empty] | プルダウンより選択
| 循環ろ過設備の状況 |  | プールの容量 |  |  |  | ㎥ | ろ過 能力 |  |  |  | ㎥/時 | 運転 時間 |  | 時間/日
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on O8: プルダウンより選択
Note on R10: プルダウンより選択
Note on R11: プルダウンより選択
Note on R12: プルダウンより選択
Note on R13: プルダウンより選択
Note on R14: プルダウンより選択
Note on R15: プルダウンより選択
Note on R16: プルダウンより選択
Note on R17: プルダウンより選択
Note on R18: プルダウンより選択
Note on R19: プルダウンより選択
Note on R20: プルダウンより選択
Note on R21: プルダウンより選択
Note on R22: プルダウンより選択
Note on R23: プルダウンより選択
Note on R24: プルダウンより選択
Note on R25: プルダウンより選択
Note on R26: プルダウンより選択
Note on J29: プルダウンより選択
Note on J30: プルダウンより選択
Note on J31: プルダウンより選択

## 調査票（プール施設）見本
様式１３
学校環境衛生検査票「水泳プール（施設・設備）」
学校名 |  | 長野市立 ながの小学校 | [19 empty] | 黄色セル： 手入力
学校担当職員氏名 |  | 若里 太郎 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名 |  |  |  |  | 長野 花子 | [5 empty] | ピンクセル： プルダウンより選択
検査年月日 |  | 令和 |  | 2 | 年 |  | 6 | 月 |  | 24 |  | 日 | （ |  | 水 |  | ）
日常点検（プール日誌）の記録の状況 | [10 empty] | 適 | [10 empty] | プルダウンより選択
検査項目 | [12 empty] | 判 定
プール本体の衛生状況等 | プール、プールサイドの衛生 | [11 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
| シャワー・足洗い場の衛生 | [11 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 腰洗い槽の衛生 | [11 empty] | 非該当 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 洗眼・洗面・うがい設備の衛生 | [11 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 更衣室の衛生 | [11 empty] | 非該当 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 便所の衛生 | [11 empty] | 非該当 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 薬品倉庫の管理状況 | [11 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 機械室の管理状況 | [11 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 水位調節槽や還水槽の管理状況 | [11 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
浄化設備及びその管理状況 | 浄化設備の稼働状況 | [11 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 浄化設備の管理状況 | [11 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
消毒設備 及びその 管理状況 | 塩素剤の取扱い及び保管状況 | [11 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 塩素注入装置の稼働状況 | [11 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 塩素剤注入装置の管理状況 | [11 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
屋内プール | 空気中二酸化炭素 | [11 empty] | 非該当 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 空気中塩素ガス | [11 empty] | 非該当 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 水平面照度 | [11 empty] | 非該当 | [8 empty] | プルダウンより選択
参考情報 | プール施設の清掃実施日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 2 |  | 年 | 4 | 月 | 30 |  | 日 | （ | 木 |  | ）
| プール使用開始日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 2 |  | 年 | 5 | 月 | 1 |  | 日 | （ | 金 |  | ）
| 腰洗い槽の状況 |  |  |  |  | 無 | [15 empty] | プルダウンより選択
| 浄化設備の種類 |  |  |  |  | 循環ろ過 | [15 empty] | プルダウンより選択
| ろ材の種類 |  |  |  |  | 砂 | [15 empty] | プルダウンより選択
| 循環ろ過設備の状況 |  | プールの容量 |  |  | 650 |  |  | ㎥ | ろ過 能力 |  | 80 |  | ㎥/時 |  | 運転 時間 | 24 |  | 時間/日
所見欄
機械室も整理整頓され、良好な管理状態です。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
見本
Note on O8: プルダウンより選択
Note on R10: プルダウンより選択
Note on R11: プルダウンより選択
Note on R12: プルダウンより選択
Note on R13: プルダウンより選択
Note on R14: プルダウンより選択
Note on R15: プルダウンより選択
Note on R16: プルダウンより選択
Note on R17: プルダウンより選択
Note on R18: プルダウンより選択
Note on R19: プルダウンより選択
Note on R20: プルダウンより選択
Note on R21: プルダウンより選択
Note on R22: プルダウンより選択
Note on R23: プルダウンより選択
Note on R24: プルダウンより選択
Note on R25: プルダウンより選択
Note on R26: プルダウンより選択
Note on J29: プルダウンより選択
Note on J30: プルダウンより選択
Note on J31: プルダウンより選択