## 選択リスト (hidden)
曜日 | 天候 | 水源種類 | 設置方式 | 使用水 | 消毒剤 | その他薬剤 | 腰洗い槽 | 浄化設備 | ろ材 | 開放状況 | 換気設備 | 燃焼機器 | カーテン | 検査対象 | 検査方法 | 建物構造 | 適不適 | 適不適(2) | 適不適(3) | 有無 | 有無(2) | ＋－ | 黒板調査方法 | 黒板評価 | 黒板外観の状況 | 黒板拭きの状況 | 黒板クリーナーの状況
月 | 晴 | 直結給水 | 地下 | 水道水 | 次亜塩素酸ナトリウム | 凝集剤 | 無 | 循環ろ過 | 砂 | 全開 | 有（恒常的稼働） | 有（灯油） | 無 | 寝具 | 簡易法（MC法） | 木造 | 適 | 非該当 | 適 | 有 | 無 | ＋ | 黒板検査用色票 | 良 | 割れ | ふき取り面の磨耗 | 故障
火 | 曇 | 専用水道 | 半地下 | 井戸水 | 次亜塩素酸カルシウム | ｐＨ調整剤 | 有（使用） | オゾン処理 | けいそう土 | 一部開 | 有（随時稼働） | 有（ガス） | 有（全開） | カーペット | 匹数計測法 | 鉄筋コンクリート | 不適 | 適 | 不適 | 無 | 有 | － | 簡易版 | 不良 | 反り | 破損 | 清掃不良
水 | 雨 | 簡易専用水道 | 地上 | その他 | 塩素化イソシアヌル酸 | その他 | 有（未使用） | 紫外線処理 | カートリッジ | 閉 | 無 | 有（その他） | 有（一部開） | 畳 | 酵素免疫法（ELISA法） | 鉄骨プレハブ |  | 不適 | 非該当 | [5 empty] | はがれ | その他 | その他
木 | 雪 | 小規模貯水槽水道 | [9 empty] | 無 | 有（全閉） | その他 |  | その他 | [8 empty] | 腫れ
金 |  | 井水 | [22 empty] | さび
土 | [24 empty] | ピンホール
日 | [24 empty] | ひび
その他

## 調査票（水道水）
様式 ６－１
学校環境衛生検査票「飲料水の水質（水道水）」
受水槽ごとに記載 |  |  |  | 受水槽名・番号等 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
学校名
学校担当職員氏名 | [6 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | （ |  |  | ） |  |  |  | 曜日：プルダウンより選択
|  | 天候 | [5 empty] | 気 温 |  |  |  | ℃ |  | 天候：プルダウンより選択
水道水を水源と する場合の種類※1 |  | 簡易専用水道 | [11 empty] | プルダウンより選択
日常点検実施状況（給水栓水及び冷水器等から 供給される水）及びその記録の保管状況等 | [13 empty] | プルダウンより選択
水質検査結果
採水場所※2 |  | 系統名： |  |  |  | 系統名： |  |  |  |  | 基 準
検査項目 |  | ［様式7の給水系統名と一致］ |  |  |  | ［様式7の給水系統名と一致］
一般細菌（集落数/mL） | [10 empty] | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌 | [10 empty] | 検出されないこと |  |  | プルダウンより選択
塩化物イオン | [10 empty] | 200mg/L以下で あること
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L） | [10 empty] | 3mg/L以下で あること
ｐＨ値 | [10 empty] | 5.8以上8.6以下で あること
味 | [10 empty] | 異常でないこと |  |  | プルダウンより選択
臭気 | [10 empty] | 異常でないこと |  |  | プルダウンより選択
色度（度） | [10 empty] | 5度以下であること
濁度（度） | [10 empty] | 2度以下であること
遊離残留塩素（mg/L） | [10 empty] | 0.1mg/L以上保持する
参考情報 | 水温（℃）
| 上記以外の検査項目を実施した場合の結果※3 | [9 empty] | 水道法水質基準による
所見欄
※1：直結給水は日常点検が行われていることから定期検査の対象としない。 専用水道は、水道法に基づいて検査し管理することとされており、検査の対象としない。 簡易専用水道は受水槽有効容量が10㎥を超えるもの。 小規模貯水槽水道は受水槽有効容量が10㎥以下のもの。
※2：採水場所には採水場所名称を記載すること。
※3：検査項目、結果及び基準への適否を記載すること。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [8 empty] | 長野市薬剤師会検査センター |  |  | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on J9: プルダウンより選択
Note on D10: プルダウンより選択
Note on O11: プルダウンより選択
Note on D16: プルダウンより選択
Note on N16: プルダウンより選択
Note on D20: プルダウンより選択
Note on N20: プルダウンより選択
Note on D21: プルダウンより選択
Note on N21: プルダウンより選択

## 調査票（水道水）(見本)
様式 ６－１
学校環境衛生検査票「飲料水の水質（水道水）」
受水槽ごとに記載 | [5 empty] | 受水槽名・番号等 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
学校名 |  | ながの女子高等学校
学校担当職員氏名 |  | 若里 太郎 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名 |  |  |  | 長野 花子
検査年月日 |  | 令和 | 6 |  | 年 | 5 |  | 月 | 21 | 日 | （ |  | 火 | ） | [5 empty] | 曜日：プルダウンより選択
|  | 天候 |  |  |  |  | 晴 |  |  |  |  | 気 温 |  |  |  | 24 |  | ℃ |  | 天候：プルダウンより選択
水道水を水源と する場合の種類※1 |  | 簡易専用水道 | [17 empty] | プルダウンより選択
日常点検実施状況（給水栓水及び冷水器等から 供給される水）及びその記録の保管状況等 | [10 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
水質検査結果
採水場所※2 |  | 系統名： |  | 東棟 | [5 empty] | 系統名： |  |  | 西棟 |  |  |  | 基 準
検査項目 |  | ［様式7の給水系統名と一致］ | [7 empty] | ［様式7の給水系統名と一致］
一般細菌（集落数/mL） |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌 |  | － | [7 empty] | － | [6 empty] | 検出されないこと |  |  | プルダウンより選択
塩化物イオン |  | 7 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 200mg/L以下で あること
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L） |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [6 empty] | 3mg/L以下で あること
ｐＨ値 |  | 7.6 | [7 empty] | 7 | [6 empty] | 5.8以上8.6以下で あること
味 |  | 無 | [7 empty] | 無 | [6 empty] | 異常でないこと |  |  | プルダウンより選択
臭気 |  | 無 | [7 empty] | 無 | [6 empty] | 異常でないこと |  |  | プルダウンより選択
色度（度） |  | 0.5未満 | [7 empty] | 0.5未満 | [6 empty] | 5度以下であること
濁度（度） |  | 0.1未満 | [7 empty] | 0.1未満 | [6 empty] | 2度以下であること
遊離残留塩素（mg/L） |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.1mg/L以上保持する
参考情報 | 水温（℃） | 18 | [7 empty] | 17
| 上記以外の検査項目を実施した場合の結果※3 | 上記水質項目について水質基準に適合する | [14 empty] | 水道法水質基準による
所見欄
飲料水はたいへん良好な状態です。清潔な状態を保ってください。
※1：直結給水は日常点検が行われていることから定期検査の対象としない。 専用水道は、水道法に基づいて検査し管理することとされており、検査の対象としない。 簡易専用水道は受水槽有効容量が10㎥を超えるもの。 小規模貯水槽水道は受水槽有効容量が10㎥以下のもの。
※2：採水場所には採水場所名称を記載すること。
※3：検査項目、結果及び基準への適否を記載すること。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [12 empty] | 長野市薬剤師会検査センター |  |  |  |  | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
見本
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on J9: プルダウンより選択
Note on D10: プルダウンより選択
Note on O11: プルダウンより選択
Note on D16: プルダウンより選択
Note on N16: プルダウンより選択
Note on D20: プルダウンより選択
Note on N20: プルダウンより選択
Note on D21: プルダウンより選択
Note on N21: プルダウンより選択

## 調査票（施設・設備）
様式 ７
学校環境衛生検査票「飲料水（施設・設備）」
学校名
学校担当職員氏名 | [6 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | （ |  |  |  | ） | 天候
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [14 empty] | プルダウンより選択
受水槽 |  | 受水槽名
有効容量※1（㎥）
|  | 設置方式 | [12 empty] | プルダウンより選択
|  | 外部からの 汚染のおそれ | [12 empty] | プルダウンより選択
|  | 亀裂・漏水等 | [12 empty] | プルダウンより選択
|  | 周辺の清潔度 | [12 empty] | プルダウンより選択
高置水槽 |  | 高置水槽名 （給水系統名） | 系統名（ |  |  |  |  | ） | 系統名（ |  |  |  |  | ）
|  |  | ［様式6の給水系統名と一致］ | [5 empty] | ［様式6の給水系統名と一致］
有効容量※1（㎥）
|  | 外部からの 汚染のおそれ | [12 empty] | プルダウンより選択
|  | 亀裂・漏水等 | [12 empty] | プルダウンより選択
|  | 周辺の清潔度 | [12 empty] | プルダウンより選択
| 配管、給水栓、 給水ポンプ、 塩素消毒設備※2、 浄化設備※3等 |  | 外部からの汚染のおそれ、機能の適切な維持 | [11 empty] | プルダウンより選択
|  |  | 給水栓の吐水口空間の確保 | [11 empty] | プルダウンより選択
|  |  | 故障、破損、老朽及び漏水の箇所 | [11 empty] | プルダウンより選択
|  |  | 井戸水等の給水源に、汚水、異物等の混入のおそれ | [11 empty] | プルダウンより選択
参考情報 |  | 貯水槽の清掃 | 清掃実施 | [6 empty] | 有の場合：実施年月日
|  |  | 貯水槽清掃作業報告書 | [11 empty] | プルダウンより選択
所見欄
飲料水貯水槽清掃もされていることを確認
※1 |  | 水槽において適正に利用可能な容量（水槽の最高水位と最低水位との間に貯留される水の容量）
※2 |  | 水道水を原水とする飲料水の場合は、施設の規模により追加注入する場合に設置され、水道水以外の井戸水等の場合は必ず備えること。
※3 |  | 水道水以外の井戸水等の場合は、原水の水質により必要に応じて設置する。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [8 empty] | 長野市薬剤師会検査センター |  |  |  | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on U9: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on D13: プルダウンより選択
Note on D14: プルダウンより選択
Note on D15: プルダウンより選択
Note on D19: プルダウンより選択
Note on Q19: プルダウンより選択
Note on D20: プルダウンより選択
Note on Q20: プルダウンより選択
Note on D21: プルダウンより選択
Note on Q21: プルダウンより選択
Note on V22: プルダウンより選択
Note on V23: プルダウンより選択
Note on V24: プルダウンより選択
Note on V25: プルダウンより選択
Note on M26: プルダウンより選択
Note on M27: プルダウンより選択

## 調査票（施設・設備）(見本)
様式 ７
学校環境衛生検査票「飲料水（施設・設備）」
学校名 |  |  | ながの女子高等学校
学校担当職員氏名 |  |  | 長野 花子 | [7 empty] | 学校薬剤師氏名 |  |  |  |  | 長野 花子
検査年月日 |  |  | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 21 |  | 日 | （ |  | 火 |  | ） | 天候 |  | 晴
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [15 empty] | 適 | [5 empty] | プルダウンより選択
受水槽 |  | 受水槽名 | ながの女子高等学校受水槽
|  | 有効容量※1（㎥） | 20
|  | 設置方式 | 地上 | [18 empty] | プルダウンより選択
|  | 外部からの 汚染のおそれ | 適 | [18 empty] | プルダウンより選択
|  | 亀裂・漏水等 | 適 | [18 empty] | プルダウンより選択
|  | 周辺の清潔度 | 適 | [18 empty] | プルダウンより選択
高置水槽 |  | 高置水槽名 （給水系統名） | 系統名（ |  |  | 東棟 | [5 empty] | ） | 系統名（ |  |  |  | 西棟 |  |  |  | ）
|  |  | ［様式6の給水系統名と一致］ | [9 empty] | ［様式6の給水系統名と一致］
|  | 有効容量※1（㎥） | 10 | [9 empty] | 10
|  | 外部からの 汚染のおそれ | 適 | [9 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
|  | 亀裂・漏水等 | 適 | [9 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
|  | 周辺の清潔度 | 適 | [9 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
| 配管、給水栓、 給水ポンプ、 塩素消毒設備※2、 浄化設備※3等 |  | 外部からの汚染のおそれ、機能の適切な維持 | [13 empty] | 適 |  |  |  |  | プルダウンより選択
|  |  | 給水栓の吐水口空間の確保 | [13 empty] | 適 |  |  |  |  | プルダウンより選択
|  |  | 故障、破損、老朽及び漏水の箇所 | [13 empty] | 適 |  |  |  |  | プルダウンより選択
|  |  | 井戸水等の給水源に、汚水、異物等の混入のおそれ | [13 empty] | 非該当 |  |  |  |  | プルダウンより選択
参考情報 |  | 貯水槽の清掃 | 清掃実施 | [5 empty] | 有 |  |  |  |  | 有の場合：実施年月日 |  |  |  |  | 2023-10-05
|  |  | 貯水槽清掃作業報告書 | [5 empty] | 有 | [12 empty] | プルダウンより選択
所見欄
飲料水貯水槽清掃もされていることを確認
※1 |  | 水槽において適正に利用可能な容量（水槽の最高水位と最低水位との間に貯留される水の容量）
※2 |  | 水道水を原水とする飲料水の場合は、施設の規模により追加注入する場合に設置され、水道水以外の井戸水等の場合は必ず備えること。
※3 |  | 水道水以外の井戸水等の場合は、原水の水質により必要に応じて設置する。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [12 empty] | 長野市薬剤師会検査センター | [6 empty] | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
見本
Note on U9: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on D13: プルダウンより選択
Note on D14: プルダウンより選択
Note on D15: プルダウンより選択
Note on D19: プルダウンより選択
Note on Q19: プルダウンより選択
Note on D20: プルダウンより選択
Note on Q20: プルダウンより選択
Note on D21: プルダウンより選択
Note on Q21: プルダウンより選択
Note on V22: プルダウンより選択
Note on V23: プルダウンより選択
Note on V24: プルダウンより選択
Note on V25: プルダウンより選択
Note on M26: プルダウンより選択
Note on M27: プルダウンより選択