## 日常点検表
| 日常点検表 |  | 令和 | 月 |  | 日 | [8 empty] | 学校 |  |  | 記載責任者（ | [10 empty] | ) | 学校薬剤師 確認印
検 査 項 目 |  | 基 準 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
教室等の環境 | 換気 | 教室に不快な刺激や臭気がないか 換気が適切に行われているか
| 温度 | 18℃以上28℃以下であるか
| 明るさ・ まぶしさ | 黒板面・机上等の文字、図形等がよく見える明るさか
黒板面、机上面及びその周辺に見え方を邪魔するまぶしさがないか
黒板面に光る箇所がないか
| 騒音 | 教師の声等が聞き取りにくくないか
飲料水等の水質及び 施設・設備 | 飲料水 の水質 | 給水栓水は遊離残留塩素が0.1mg/ℓ（汚染のおそれある時は 0.2 mg/ℓ）以上あるか
給水栓水は外観、臭気、味等に 異常がないか
冷水器等飲料水も上記と同様に 管理されているか
| 雑用水 の水質 | 給水栓水は遊離残留塩素が0.1mg/ℓ（汚染のおそれある時は 0.2 mg/ℓ）以上あるか
給水栓水は、外観、臭気に異常がないか
| 施設 設備 | 水飲み・洗口、手洗い場、足洗い場並びにその周辺は清潔で破損や故障がないか
配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水施設・設備並びにその周辺は清潔か
学校の清潔及びネズミ・ 衛生害虫等 | 学校の 清潔 | 教室、廊下等の施設及び机･いす･黒板等教室の備品等は清潔で破損はないか
運動場・砂場等は清潔でごみや動物の排泄物等がないか
便所の施設・設備は、清潔で破損や故障がないか
排水溝やその周辺は、泥や砂が堆積しておらず、悪臭はないか
飼育動物の施設・設備は清潔で破損がないか
ごみ集積場及びごみ容器等並びにその周辺は清潔か
| ネズミ・ 衛生害虫等 | 校舎・校地内にネズミ、衛生害虫等の生息がないか
|  | 日常点検の結果、問題ない場合は〇を記入する。問題が認められた場合は×を記入し、別紙にその詳細を記載する。 |  | 記載責任者（ 22: (令和7年4月1日改訂様式) 3年保存

## 【幼児施設】日常検査点検表
|  |  | 令和 |  | 年度 日常検査点検表 |  |  |  |  | 教室名：
点検項目 |  |  | 換気 | 温度 | 湿度 | 明るさ・ まぶしさ | 騒音 | 雑用水 | 学校の清潔 | ねずみ・ 衛生害虫 | 備考 | 記入者名
|  |  |  | 温度 | 温度 | 明るさ・ まぶしさ | 騒音 | 雑用水 | 学校の清潔1 | ねずみ・ 衛生害虫 | 備考 | 備考
確認内容 |  |  | 教室や施設内の 空気の流れを確認し、適切な換気が 行われているか | 室内の温度が適切な範囲内(18℃以上 28℃以下)に保たれているか | 湿度が適切な範囲内(30%～80%)に保たれているか | 教室内の照明が 十分であるか、 まぶしさがないか | 教室内外の騒音レベルが適切であるか | 給水栓水の外観や臭気の異常 | 教室や施設内の 清掃が行き届いて いるか | 生息がないか
月 | 日 | 天気
４月 | 日
５月 | 日
６月 | 日
７月 | 日
８月 | 日
９月 | 日
１０月 | 日
１１月 | 日
１２月 | 日
１月 | 日
２月 | 日
３月 | 日
３月 | 日
[11 empty] | R6.9作成版 | (3年保存)

## 【幼児施設】日常検査点検表 (見本)
|  |  | 令和 | 6 | 年度 日常検査点検表 |  |  |  |  | 教室名： | もも組
点検項目 |  |  | 換気 | 温度 | 湿度 | 明るさ・ まぶしさ | 騒音 | 雑用水 | 学校の清潔 | ねずみ・ 衛生害虫 | 備考 | 記入者名
|  |  |  | 温度 | 温度 | 明るさ・ まぶしさ | 騒音 | 雑用水 | 学校の清潔1 | ねずみ・ 衛生害虫 | 備考 | 備考
確認内容 |  |  | 教室や施設内の 空気の流れを確認し、適切な換気が 行われているか | 室内の温度が適切な範囲内(18℃以上 28℃以下)に保たれているか | 湿度が適切な範囲内(30%～80%)に保たれているか | 教室内の照明が 十分であるか、 まぶしさがないか | 教室内外の騒音レベルが適切であるか | 給水栓水の外観や臭気の異常 | 教室や施設内の 清掃が行き届いて いるか | 生息がないか
月 | 日 | 天気
４月 | 15日 | 晴 | 1時間毎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 窓開け換気の時はカーテンを開けて行う
５月 | 15日 | 曇 | 1時間毎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | いつもより暗く感じたので、明るさを十分に確認した
６月 | 日
７月 | 日
８月 | 日
９月 | 日
１０月 | 日
１１月 | 日
１２月 | 日
１月 | 日
２月 | 日
３月 | 日
３月 | 日
[11 empty] | R6.9作成版 | (3年保存)