## 選択リスト (hidden)
検査回数 | 曜日 | 天候 | 水源種類 | 設置方式 | 使用水 | 消毒剤 | その他薬剤 | 腰洗い槽 | 浄化設備 | ろ材 | 開放状況 | 換気設備 | 燃焼機器 | カーテン | 検査対象 | 検査方法 | 建物構造 | 適不適 | 適不適(2) | 適不適(3) | 有無 | 有無(2) | ＋－ | 黒板調査方法 | 黒板評価 | 黒板外観の状況 | 黒板拭きの状況 | 黒板クリーナーの状況
1回目 | 月 | 晴 | 直結給水 | 地下 | 水道水 | 次亜塩素酸ナトリウム | 凝集剤 | 無 | 循環ろ過 | 砂 | 全開 | 有（恒常的稼働） | 有（灯油） | 無 | 寝具 | 簡易法（MC法） | 木造 | 適 | 非該当 | 適 | 有 | 無 | ＋ | 黒板検査用色票 | 良 | 割れ | ふき取り面の磨耗 | 故障
再検査 | 火 | 曇 | 専用水道 | 半地下 | 井戸水 | 次亜塩素酸カルシウム | ｐＨ調整剤 | 有（使用） | オゾン処理 | けいそう土 | 一部開 | 有（随時稼働） | 有（ガス） | 有（全開） | カーペット | 匹数計測法 | 鉄筋コンクリート | 不適 | 適 | 不適 | 無 | 有 | － | 簡易版 | 不良 | 反り | 破損 | 清掃不良
臨時 | 水 | 雨 | 簡易専用水道 | 地上 | その他 | 塩素化イソシアヌル酸 | その他 | 有（未使用） | 紫外線処理 | カートリッジ | 閉 | 無 | 有（その他） | 有（一部開） | 畳 | 酵素免疫法（ELISA法） | 鉄骨プレハブ |  | 不適 | 非該当 | [5 empty] | はがれ | その他 | その他
| 木 | 雪 | 小規模貯水槽水道 |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム・次亜塩素酸カルシウム | [6 empty] | 無 | 有（全閉） | その他 |  | その他 | [8 empty] | 腫れ
| 金 |  | 井水 |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム・塩素化イソシアヌル酸 | [19 empty] | さび
| 土 |  |  |  |  | 次亜塩素酸カルシウム・塩素化イソシアヌル酸 | [19 empty] | ピンホール
| 日 | [24 empty] | ひび
その他

## 調査票（プール水質）
【幼稚園・こども園用】 様式 １２
学校環境衛生検査票「水泳プール（水質）」 | [14 empty] | プルダウンより選択
学校名
学校担当職員氏名 | [6 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  |  | 日 | （ |  | ）
|  | 天候 |  |  | 気温 |  |  |  |  | ℃ | 水温 |  | ℃ |  | 天候：プルダウンより選択
日常点検（プール日誌）の記録の状況 | [14 empty] | プルダウンより選択
検査項目 |  | 検査結果 | [5 empty] | 基 準 |  |  |  | 検査頻度
|  | 中央 |  |  |  | 取水口 付近（D）
遊離残留塩素（mg/L） | [7 empty] | 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。 |  |  |  | 使用日の積算が30日以内ごとに１回行う。
ｐＨ値 | [7 empty] | 5.8以上8.6以下であること。
大腸菌 | [7 empty] | 検出されないこと。 | [6 empty] | プルダウンより選択
一般細菌（コロニー） | [7 empty] | 1ｍL中200コロニー以下であること。
有機物等（mg/L） （過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） | [7 empty] | 12mg/L以下であること。
濁度（度） | [7 empty] | ２度以下であること。
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（mg/L） | [7 empty] | 0.2mg/L以下であることが望ましい。 |  |  |  | 使用期間中の適切な時期に１回
循環ろ過装置の 処理水（度） | [7 empty] | 0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。
参考情報 | 使用している水の種類 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | プルダウンより選択
| 使用消毒剤 |  | 名称：
|  |  | 成分名： | [11 empty] | プルダウンより選択
| その他の使用薬剤 （凝集剤、pH調整剤等） | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | プルダウンより選択
所見欄
遊離残留塩素は、プールの対角線上３点の水面下及び循環ろ過装置の取水口付近について測定する。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on U2: 何回目かプルダウンより選択
Note on G9: プルダウンより選択
Note on Q10: プルダウンより選択
Note on D15: プルダウンより選択
Note on D21: プルダウンより選択
Note on Q21: その他の場合に記載
Note on H23: プルダウンより選択
Note on D24: プルダウンより選択
Note on Q24: その他の場合その内容を記載

## 調査票（プール水質） (見本)
【幼稚園・こども園用】 様式 １２
学校環境衛生検査票「水泳プール（水質）」 | [15 empty] | 1回目 |  |  |  |  | プルダウンより選択
学校名 |  | 長野こども園
学校担当職員氏名 |  | 若里 太郎 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名 |  |  |  |  | 長野 花子
検査年月日 |  | 令和 |  | 6 |  | 年 | 6 | 月 |  | 24 |  | 日 |  | （ | 木 | ）
|  | 天候 |  |  | 曇 |  |  | 気温 |  |  | 30 |  |  |  | ℃ | 水温 | 26 |  | ℃ |  | 天候：プルダウンより選択
日常点検（プール日誌）の記録の状況 | [12 empty] | 適 | [7 empty] | プルダウンより選択
検査項目 |  | 検査結果 | [9 empty] | 基 準 | [5 empty] | 検査頻度
|  | 中央 | [6 empty] | 取水口 付近（D）
遊離残留塩素（mg/L） |  | 1 | [9 empty] | 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。 | [5 empty] | 使用日の積算が30日以内ごとに１回行う。
ｐＨ値 |  | 7.7 | [9 empty] | 5.8以上8.6以下であること。
大腸菌 |  | － | [9 empty] | 検出されないこと。 | [8 empty] | プルダウンより選択
一般細菌（コロニー） |  | 7 | [9 empty] | 1ｍL中200コロニー以下であること。
有機物等（mg/L） （過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） |  | 4.7 | [9 empty] | 12mg/L以下であること。
濁度（度） |  | 0.5 | [9 empty] | ２度以下であること。
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（mg/L） | [11 empty] | 0.2mg/L以下であることが望ましい。 | [5 empty] | 使用期間中の適切な時期に１回
循環ろ過装置の 処理水（度） | [11 empty] | 0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。
参考情報 | 使用している水の種類 | 水道水 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ） | プルダウンより選択
| 使用消毒剤 |  | 名称： |  |  | ハイライトニューエース
|  |  | 成分名： |  |  | 塩素化イソシアヌル酸 | [14 empty] | プルダウンより選択
| その他の使用薬剤 （凝集剤、pH調整剤等） | [10 empty] | （ | [7 empty] | ） | プルダウンより選択
所見欄
上記水質項目については水質基準に適合します。 引き続き塩素消毒をこまめにお願いします。
遊離残留塩素は、プールの対角線上３点の水面下及び循環ろ過装置の取水口付近について測定する。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
見本
Note on U2: 何回目かプルダウンより選択
Note on G9: プルダウンより選択
Note on Q10: プルダウンより選択
Note on D15: プルダウンより選択
Note on D21: プルダウンより選択
Note on Q21: その他の場合に記載
Note on H23: プルダウンより選択
Note on D24: プルダウンより選択
Note on Q24: その他の場合その内容を記載