## 学校一覧リスト (hidden)
私立高校・専門学校
1 | 長野市立長野高等学校
2 | 長野清泉女学院中学・高等学校
3 | 学校法人長野日本大学学園 長野日本大学高等学校・長野日本大学中学校
4 | 学校法人長野日本大学学園 長野日本大学小学校
5 | 文化学園長野中学・高等学校
6 | 長野工業高等専門学校
7
8
9
10

## 選択リスト (hidden)
学校名 | 曜日 | 天候 | 水源種類 | 設置方式 | 使用水 | 消毒剤 | その他薬剤 | 腰洗い槽 | 浄化設備 | ろ材 | 開放状況 | 換気設備 | 燃焼機器 | カーテン | 検査対象 | 検査方法 | 建物構造 | 適不適 | 適不適(2) | 適不適(3) | 有無 | 有無(2) | ＋－ | 黒板調査方法 | 黒板評価 | 黒板外観の状況 | 黒板拭きの状況 | 黒板クリーナーの状況 | 場所
長野市立長野高等学校 | 月 | 晴 | 直結給水 | 地下 | 水道水 | 次亜塩素酸ナトリウム | 凝集剤 | 無 | 循環ろ過 | 砂 | 全開 | 有（恒常的稼働） | 有（灯油） | 無 | 寝具 | 簡易法（MC法） | 木造 | 適 | 非該当 | 適 | 有 | 無 | ＋ | 黒板検査用色票 | 良 | 割れ | ふき取り面の磨耗 | 故障 | 館
長野清泉女学院中学・高等学校 | 火 | 曇 | 専用水道 | 半地下 | 井戸水 | 次亜塩素酸カルシウム | ｐＨ調整剤 | 有（使用） | オゾン処理 | けいそう土 | 一部開 | 有（随時稼働） | 有（ガス） | 有（全開） | カーペット | 匹数計測法 | 鉄筋コンクリート | 不適 | 適 | 不適 | 無 | 有 | － | 簡易版 | 不良 | 反り | 破損 | 清掃不良 | 棟
学校法人長野日本大学学園 長野日本大学高等学校・長野日本大学中学校 | 水 | 雨 | 簡易専用水道 | 地上 | その他 | 塩素化イソシアヌル酸 | その他 | 有（未使用） | 紫外線処理 | カートリッジ | 閉 | 無 | 有（その他） | 有（一部開） | 畳 | 酵素免疫法（ELISA法） | 鉄骨プレハブ |  | 不適 | 非該当 | [5 empty] | はがれ | その他 | その他
学校法人長野日本大学学園 長野日本大学小学校 | 木 | 雪 | 小規模貯水槽水道 | [9 empty] | 無 | 有（全閉） | その他 |  | その他 | [8 empty] | 腫れ
文化学園長野中学・高等学校 | 金 |  | 井水 | [22 empty] | さび
長野工業高等専門学校 | 土 | [24 empty] | ピンホール
| 日 | [24 empty] | ひび
その他

## 注意事項 (hidden)
運用上の注意点
各調査票に必要事項を入力すると、対応する一覧表が自動的に作成されます。
年間の結果集計については、この一覧表を電子的に集計処理いたします。
プラグロムが正常に動作しない可能性がありますので、以下の点にご留意ください。
① ファイル名を各学校名に変更して保存する。この際、『学校一覧リスト』にある名称を使用してください。
※ 『選択リスト』からコピーしていただくと確実です。少しでも違った名称を入力された場合、識別されません。
（例） 飯山高等学校.xlsx
② 各調査票の書式については変更しないでください。
※セル、行などの追加や削除はしないようにお願いします。データの参照箇所がズレてしまい読み込みが出来なくなります。
③ ファイルのシート名の変更や削除又は追加しないようにしてください。
④ プールや換気などの年２回検査を実施した場合、１回目の結果は①に２回目の結果は②の各シートにそれぞれ入力してください。
⑤ 各学校年間を通して１つのファイルに結果入力をお願いします。
※上半期、下半期などで分けた場合、正常にプログラム処理されません。

## 調査票（揮発性有機化合物）
様式 ２－１
学校環境衛生検査票「揮発性有機化合物」
（パッシブ法）
学校名 | [15 empty] | 黄色セル： 手入力
学校担当職員 氏名 | [6 empty] | 学校薬剤師氏名 | [8 empty] | ピンクセル： プルダウンより選択
検査年月日 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | （ |  |  | )
採取教室等 | 名称
| 場所 | [11 empty] | 階 |  |  | 「館」or「棟」 プルダウンより選択
| 換気 設備 | [14 empty] | プルダウンより選択
| 建物 構造 | [9 empty] | （ |  |  |  | ） | プルダウンより選択
換気時間 （30分以上） | [6 empty] | ～ |  | * | [6 empty] | 月日：間に「/」 月日と時間の間にスペース 時間：間に「:」 （例）9/20 14:20
閉鎖時間 （５時間以上） |  | * |  |  |  |  | ～ |  | **
採取時間・気温 （８時間以上） |  | 開始 | ** |  |  |  |  | 天候・室温 | [5 empty] | ・ | ℃ | 月日：間に「/」 月日と時間の間にスペース 時間：間に「:」 （例）9/20 14:20 天候：プルダウンから選択
|  | 終了 | [5 empty] | 天候・室温 | [5 empty] | ・ | ℃
[6 empty] | 時間 | [9 empty] | 換気時間は自動で計算されます
測定結果 |  | ホルムアルデヒド （基準：100μg/㎥以下） | [7 empty] | µg/㎥ |  | 児童生徒等がいない教室等において、30分以上換気の後5時間以上密閉してから採取し、ホルムアルデヒドにあっては高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあってはガスクロマトグラフ-質量分析法により測定した場合に限り、その結果が基準値の1/2以下の場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
|  | トルエン （基準：260μg/㎥以下） | [7 empty] | µg/㎥
|  | キシレン （基準：200μg/㎥以下） |  |  | ※1 |  |  |  |  | µg/㎥
|  | パラジクロロベンゼン （基準：240μg/㎥以下） |  |  | ※1 |  |  |  |  | µg/㎥
|  | エチルベンゼン （基準：3800μg/㎥以下） |  |  | ※1 |  |  |  |  | µg/㎥
|  | スチレン （基準：220μg/㎥以下） |  |  | ※1 |  |  |  |  | µg/㎥
所見欄
換気設備が恒常的に稼動している場合には、稼動したまま採取することも可能ですが、基準値の1/2以下の場合であっても次回からの検査を省略できません。
*及び**は、それぞれ同じ日時となること。
※1は、必要と認める場合に行う。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [14 empty] | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on K10: プルダウンより選択
Note on D11: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on T12: その他の場合に記載
Note on G13: 開始月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on T13: 終了月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on G14: 開始月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on T14: 終了月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on G15: 開始月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on U15: プルダウンより選択
Note on G16: 終了月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on U16: プルダウンより選択

## 調査票（揮発性有機化合物）(見本)
様式 ２－１
学校環境衛生検査票「揮発性有機化合物」
（パッシブ法）
学校名 |  | 長野市立信州高等学校 | [18 empty] | 黄色セル： 手入力
学校担当職員 氏名 |  | 若里 太郎 | [7 empty] | 学校薬剤師氏名 | [5 empty] | 長野 花子 |  |  |  |  | ピンクセル： プルダウンより選択
検査年月日 |  | 令和 |  | 5 | 年 | 9 |  | 月 | 7 | 日 | （ | 木 |  | )
採取教室等 | 名称 | 講義室
| 場所 | 北 |  |  |  |  | 棟 |  |  | 2 | [6 empty] | 階 |  |  |  | 「館」or「棟」 プルダウンより選択
| 換気 設備 | 有（随時稼働） | [18 empty] | プルダウンより選択
| 建物 構造 | 鉄筋コンクリート | [11 empty] | （ | [5 empty] | ） | プルダウンより選択
換気時間 （30分以上） |  |  |  | 2025-09-06 17:00 | [5 empty] | ～ |  | * |  |  | 2025-09-06 17:30 | [5 empty] | 月日：間に「/」 月日と時間の間にスペース 時間：間に「:」 （例）9/20 14:20
閉鎖時間 （５時間以上） |  | * |  | 2025-09-06 17:30 | [5 empty] | ～ |  | ** |  |  | 2025-09-07 08:30
採取時間・気温 （８時間以上） |  | 開始 | ** | 2025-09-07 08:30 | [6 empty] | 天候・室温 |  |  |  |  | 晴 |  | ・ | 20 | ℃ | 月日：間に「/」 月日と時間の間にスペース 時間：間に「:」 （例）9/20 14:20 天候：プルダウンから選択
|  | 終了 |  | 2025-09-07 17:00 | [6 empty] | 天候・室温 |  |  |  |  | 晴 |  | ・ | 26 | ℃
|  | 0.35417 | [6 empty] | 時間 | [11 empty] | 換気時間は自動で計算されます
測定結果 |  | ホルムアルデヒド （基準：100μg/㎥以下） | [6 empty] | 20 |  |  |  | µg/㎥ |  |  | 児童生徒等がいない教室等において、30分以上換気の後5時間以上密閉してから採取し、ホルムアルデヒドにあっては高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあってはガスクロマトグラフ-質量分析法により測定した場合に限り、その結果が基準値の1/2以下の場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
|  | トルエン （基準：260μg/㎥以下） | [10 empty] | µg/㎥
|  | キシレン （基準：200μg/㎥以下） | [5 empty] | ※1 |  |  |  |  | µg/㎥
|  | パラジクロロベンゼン （基準：240μg/㎥以下） | [5 empty] | ※1 |  |  |  |  | µg/㎥
|  | エチルベンゼン （基準：3800μg/㎥以下） | [5 empty] | ※1 |  |  |  |  | µg/㎥
|  | スチレン （基準：220μg/㎥以下） | [5 empty] | ※1 |  |  |  |  | µg/㎥
所見欄
基準値以下で、特に問題はありません。 私用前後や定期的な換気をお願いします。 | [20 empty] | 換気設備が恒常的に稼動している場合には、稼動したまま採取することも可能ですが、基準値の1/2以下の場合であっても次回からの検査を省略できません。
*及び**は、それぞれ同じ日時となること。
※1は、必要と認める場合に行う。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [19 empty] | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
見本
Note on K10: プルダウンより選択
Note on D11: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on T12: その他の場合に記載
Note on G13: 開始月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on T13: 終了月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on G14: 開始月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on T14: 終了月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on G15: 開始月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on U15: プルダウンより選択
Note on G16: 終了月日時間を記入 入力例 9/20 14:20
Note on U16: プルダウンより選択