## 学校一覧リスト (hidden)
私立高校・専門学校
1 | 長野市立長野高等学校
2 | 長野清泉女学院中学・高等学校
3 | 学校法人長野日本大学学園 長野日本大学高等学校・長野日本大学中学校
4 | 学校法人長野日本大学学園 長野日本大学小学校
5 | 文化学園長野中学・高等学校
6 | 長野工業高等専門学校
7
8
9
10

## 選択リスト (hidden)
学校名 | 曜日 | 天候 | 水源種類 | 設置方式 | 使用水 | 消毒剤 | その他薬剤 | 腰洗い槽 | 浄化設備 | ろ材 | 開放状況 | 換気設備 | 燃焼機器 | カーテン | 検査対象 | 検査方法 | 建物構造 | 適不適 | 適不適(2) | 適不適(3) | 有無 | 有無(2) | ＋－ | 黒板調査方法 | 黒板評価 | 黒板外観の状況 | 黒板拭きの状況 | 黒板クリーナーの状況 | 場所 | 回目
長野市立長野高等学校 | 月 | 晴 | 直結給水 | 地下 | 水道水 | 次亜塩素酸ナトリウム | 凝集剤 | 無 | 循環ろ過 | 砂 | 全開 | 有（恒常的稼働） | 有（灯油） | 無 | 寝具 | 簡易法（MC法） | 木造 | 適 | 非該当 | 適 | 有 | 無 | ＋ | 黒板検査用色票 | 良 | 割れ | ふき取り面の磨耗 | 故障 | 館 | 1回目
長野清泉女学院中学・高等学校 | 火 | 曇 | 専用水道 | 半地下 | 井戸水 | 次亜塩素酸カルシウム | ｐＨ調整剤 | 有（使用） | オゾン処理 | けいそう土 | 一部開 | 有（随時稼働） | 有（ガス） | 有（全開） | カーペット | 匹数計測法 | 鉄筋コンクリート | 不適 | 適 | 不適 | 無 | 有 | － | 簡易版 | 不良 | 反り | 破損 | 清掃不良 | 棟 | 2回目
学校法人長野日本大学学園 長野日本大学高等学校・長野日本大学中学校 | 水 | 雨 | 簡易専用水道 | 地上 | その他 | 塩素化イソシアヌル酸 | その他 | 有（未使用） | 紫外線処理 | カートリッジ | 閉 | 無 | 有（その他） | 有（一部開） | 畳 | 酵素免疫法（ELISA法） | 鉄骨プレハブ |  | 不適 | 非該当 | [5 empty] | はがれ | その他 | その他
学校法人長野日本大学学園 長野日本大学小学校 | 木 | 雪 | 小規模貯水槽水道 | [9 empty] | 無 | 有（全閉） | その他 |  | その他 | [8 empty] | 腫れ
文化学園長野中学・高等学校 | 金 |  | 井水 | [22 empty] | さび
長野工業高等専門学校 | 土 | [24 empty] | ピンホール
| 日 | [24 empty] | ひび
その他

## 注意事項 (hidden)
運用上の注意点
各調査票に必要事項を入力すると、対応する一覧表が自動的に作成されます。
年間の結果集計については、この一覧表を電子的に集計処理いたします。
プラグロムが正常に動作しない可能性がありますので、以下の点にご留意ください。
① ファイル名を各学校名に変更して保存する。この際、『学校一覧リスト』にある名称を使用してください。
※ 『選択リスト』からコピーしていただくと確実です。少しでも違った名称を入力された場合、識別されません。
（例） 飯山高等学校.xlsx
② 各調査票の書式については変更しないでください。
※セル、行などの追加や削除はしないようにお願いします。データの参照箇所がズレてしまい読み込みが出来なくなります。
③ ファイルのシート名の変更や削除又は追加しないようにしてください。
④ プールや換気などの年２回検査を実施した場合、１回目の結果は①に２回目の結果は②の各シートにそれぞれ入力してください。
⑤ 各学校年間を通して１つのファイルに結果入力をお願いします。
※上半期、下半期などで分けた場合、正常にプログラム処理されません。

## 調査票（照度PC）
様式 ４－２
学校環境衛生検査票「照度及びまぶしさ」 | [22 empty] | 何回目か プルダウンより選択
（コンピュータを使用する教室用）
学校名 | [22 empty] | 黄色セル： 手入力
学校担当職員氏名 | [7 empty] | 学校薬剤師氏名 | [14 empty] | ピンクセル： プルダウンより選択
検査日時 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | （ |  |  | ） |  |  | 時 |  | 分 | 天候 |  |  |  |  | 時間：24時間表記(例)16:20
教室等名称 | [22 empty] | 天候： プルダウンより選択
場所 | [14 empty] | 階 | [7 empty] | 「館」or「棟」 プルダウンより選択
人工照明 |  |  |  | Ｗ |  | × |  |  |  | 灯 |  | ＝ | [5 empty] | Ｗ |  |  |  |  | 自動計算
照明器具の汚れ | [5 empty] | 最近の清掃日 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | プルダウンより選択
カーテン | [22 empty] | プルダウンより選択
使用照度計 | 型式 |  |  |  |  | （メーカー名 | [7 empty] | ) （JIS C1609-1に適合する照度計）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [22 empty] | プルダウンより選択
検査対象 | 検 査 結 果 | [15 empty] | 基 準
＜上段＞ コンピュータの 画面の垂直面照度 ---------------- ＜下段＞ 机上の水平照度 | [16 empty] | ＜コンピュータの 画面＞ 100～500ルクス程度が望ましい。 --------------- ＜コンピュータを 使用する教室等の 机上の照度＞ 500～1000ルクス程度が望ましい。
PC
机上
PC
机上
PC
机上
| 机上の 最大照度 |  |  | ルクス |  | 机上の 最小照度 |  |  |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 | [6 empty] | ： | 1 |  | 自動計算
| まぶしさ（見え方を妨害するような光沢、窓・電灯の映り込みの有無） | [21 empty] | プルダウンより選択
その他、テレビやコンピュータ等の画面 （垂直面照度を測定） | 照度 |  |  | ルクス | [12 empty] | 100～500ルクス程度が望ましい。
| まぶしさ（見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無） | [21 empty] | プルダウンより選択
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [21 empty] | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on U2: プルダウンより選択
Note on AA7: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on D13: プルダウンより選択
Note on U15: プルダウンより選択
Note on X30: プルダウンより選択
Note on X32: プルダウンより選択

## 調査票（照度PC）(見本)
様式 ４－２
学校環境衛生検査票「照度及びまぶしさ」 | [17 empty] | 1回目 | [8 empty] | 何回目か プルダウンより選択
（コンピュータを使用する教室用）
学校名 | 長野市立信州高等学校 | [25 empty] | 黄色セル： 手入力
学校担当職員氏名 | 若里 太郎 | [10 empty] | 学校薬剤師氏名 | [5 empty] | 長野 花子 | [8 empty] | ピンクセル： プルダウンより選択
検査日時 | 令和 |  | 5 |  | 年 | 9 |  | 月 | 7 |  | 日 |  | （ | 木 |  | ） | 10 |  | 時 | 30 | 分 | 天候 |  | 晴 |  |  | 時間：24時間表記(例)16:20
教室等名称 | コンピュータ室 | [25 empty] | 天候： プルダウンより選択
場所 | 北 | [6 empty] | 棟 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 階 | [7 empty] | 「館」or「棟」 プルダウンより選択
人工照明 | 36 | [5 empty] | Ｗ |  | × | 18 |  |  |  | 灯 |  | ＝ | 648 |  |  |  |  | Ｗ |  |  |  |  | 自動計算
照明器具の汚れ | 無 | [7 empty] | 最近の清掃日 | [5 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | プルダウンより選択
カーテン | 有（一部開） | [25 empty] | プルダウンより選択
使用照度計 | 型式 |  | 51001 | [5 empty] | （メーカー名 |  |  |  | YOKOGAWA |  |  |  |  | ) （JIS C1609-1に適合する照度計）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [17 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
検査対象 | 検 査 結 果 | [19 empty] | 基 準
＜上段＞ コンピュータの 画面の垂直面照度 ---------------- ＜下段＞ 机上の水平照度 | [20 empty] | ＜コンピュータの 画面＞ 100～500ルクス程度が望ましい。 --------------- ＜コンピュータを 使用する教室等の 机上の照度＞ 500～1000ルクス程度が望ましい。
|  | PC | 710 | [5 empty] | 450 | [5 empty] | 440
|  | 机上 | 1100 | [5 empty] | 640 | [5 empty] | 540
|  | PC | 590 | [5 empty] | 460 | [5 empty] | 360
|  | 机上 | 790 | [5 empty] | 680 | [5 empty] | 540
|  | PC | 780 | [5 empty] | 510 | [5 empty] | 510
|  | 机上 | 1010 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 620
| 机上の 最大照度 |  |  | 1100 |  |  | ルクス |  | 机上の 最小照度 |  |  | 540 |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 |  |  |  |  | 2 |  | ： | 1 |  | 自動計算
| まぶしさ（見え方を妨害するような光沢、窓・電灯の映り込みの有無） | [25 empty] | プルダウンより選択
その他、テレビやコンピュータ等の画面 （垂直面照度を測定） | 照度 |  |  | 210 |  |  | ルクス | [13 empty] | 100～500ルクス程度が望ましい。
| まぶしさ（見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無） | [25 empty] | プルダウンより選択
所見欄
天候によってカーテン開閉で照度まぶしさを調整をしてください。 蛍光灯が1本切れていましたので交換してください。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [25 empty] | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
見本
Note on U2: プルダウンより選択
Note on AA7: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on D13: プルダウンより選択
Note on U15: プルダウンより選択
Note on X30: プルダウンより選択
Note on X32: プルダウンより選択