## 学校一覧リスト (hidden)
私立高校・専門学校
1 | 長野市立長野高等学校
2 | 長野清泉女学院中学・高等学校
3 | 学校法人長野日本大学学園 長野日本大学高等学校・長野日本大学中学校
4 | 学校法人長野日本大学学園 長野日本大学小学校
5 | 文化学園長野中学・高等学校
6 | 長野工業高等専門学校
7
8
9
10

## 選択リスト (hidden)
学校名 | 曜日 | 天候 | 水源種類 | 設置方式 | 使用水 | 消毒剤 | その他薬剤 | 腰洗い槽 | 浄化設備 | ろ材 | 開放状況 | 換気設備 | 燃焼機器 | カーテン | 検査対象 | 検査方法 | 建物構造 | 適不適 | 適不適(2) | 適不適(3) | 有無 | 有無(2) | ＋－ | 黒板調査方法 | 黒板評価 | 黒板外観の状況 | 黒板拭きの状況 | 黒板クリーナーの状況 | 場所 | 回目
長野市立長野高等学校 | 月 | 晴 | 直結給水 | 地下 | 水道水 | 次亜塩素酸ナトリウム | 凝集剤 | 無 | 循環ろ過 | 砂 | 全開 | 有（恒常的稼働） | 有（灯油） | 無 | 寝具 | 簡易法（MC法） | 木造 | 適 | 非該当 | 適 | 有 | 無 | ＋ | 黒板検査用色票 | 良 | 割れ | ふき取り面の磨耗 | 故障 | 館 | 1回目
長野清泉女学院中学・高等学校 | 火 | 曇 | 専用水道 | 半地下 | 井戸水 | 次亜塩素酸カルシウム | ｐＨ調整剤 | 有（使用） | オゾン処理 | けいそう土 | 一部開 | 有（随時稼働） | 有（ガス） | 有（全開） | カーペット | 匹数計測法 | 鉄筋コンクリート | 不適 | 適 | 不適 | 無 | 有 | － | 簡易版 | 不良 | 反り | 破損 | 清掃不良 | 棟 | 2回目
学校法人長野日本大学学園 長野日本大学高等学校・長野日本大学中学校 | 水 | 雨 | 簡易専用水道 | 地上 | その他 | 塩素化イソシアヌル酸 | その他 | 有（未使用） | 紫外線処理 | カートリッジ | 閉 | 無 | 有（その他） | 有（一部開） | 畳 | 酵素免疫法（ELISA法） | 鉄骨プレハブ |  | 不適 | 非該当 | [5 empty] | はがれ | その他 | その他
学校法人長野日本大学学園 長野日本大学小学校 | 木 | 雪 | 小規模貯水槽水道 | [9 empty] | 無 | 有（全閉） | その他 |  | その他 | [8 empty] | 腫れ
文化学園長野中学・高等学校 | 金 |  | 井水 | [22 empty] | さび
長野工業高等専門学校 | 土 | [24 empty] | ピンホール
| 日 | [24 empty] | ひび
その他

## 注意事項 (hidden)
運用上の注意点
各調査票に必要事項を入力すると、対応する一覧表が自動的に作成されます。
年間の結果集計については、この一覧表を電子的に集計処理いたします。
プラグロムが正常に動作しない可能性がありますので、以下の点にご留意ください。
① ファイル名を各学校名に変更して保存する。この際、『学校一覧リスト』にある名称を使用してください。
※ 『選択リスト』からコピーしていただくと確実です。少しでも違った名称を入力された場合、識別されません。
（例） 飯山高等学校.xlsx
② 各調査票の書式については変更しないでください。
※セル、行などの追加や削除はしないようにお願いします。データの参照箇所がズレてしまい読み込みが出来なくなります。
③ ファイルのシート名の変更や削除又は追加しないようにしてください。
④ プールや換気などの年２回検査を実施した場合、１回目の結果は①に２回目の結果は②の各シートにそれぞれ入力してください。
⑤ 各学校年間を通して１つのファイルに結果入力をお願いします。
※上半期、下半期などで分けた場合、正常にプログラム処理されません。

## 調査票（照度）
様式 ４－１
学校環境衛生検査票「照度及びまぶしさ」 | [21 empty] | 何回目か プルダウンより選択
黄色セル： 手入力
学校名 | [21 empty] | ピンクセル： プルダウンより選択
学校担当職員氏名 | [6 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 |  | （ |  |  | ） |  |  | 時 |  | 分 | 天候 |  |  |  |  | 時間：24時間表記(例)16:20
教室等名称 | 3年2組 | [20 empty] | 天候： プルダウンより選択
場所 | [13 empty] | 階 | [7 empty] | 「館」or「棟」 プルダウンより選択
人工照明 |  |  | Ｗ |  | × |  |  |  | 灯 |  | ＝ | [5 empty] | Ｗ |  |  |  |  | 自動計算
照明器具の汚れ |  |  |  |  | 最近の清掃日 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
カーテン | [21 empty] | プルダウンより選択
使用照度計 | 型式 |  |  |  | （メーカー名 | [7 empty] | ) （JIS C1609-1に適合する照度計）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [21 empty] | プルダウンより選択
検査対象 | 検 査 結 果 | [14 empty] | 基 準
黒 板 （垂直面照度を測定） | [11 empty] | 30cm |  |  |  | 500ルクス以上であることが望ましい。最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。
10cm
| 最大照度 |  | ルクス |  | 最小照度 |  |  |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 | [6 empty] | ： | 1 |  | 自動計算
| まぶしさ（見え方を妨害するような黒板面の光沢の有無） | [20 empty] | プルダウンより選択
教 室 （机上で水平照度を 測定） | [11 empty] | 1ｍ |  |  |  | 下限値は300ルクスとする。また、500ルクス以上であることが望ましい。 最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。 コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500～1000ルクス程度が望ましい。
1ｍ
| 最大照度 |  | ルクス |  | 最小照度 |  |  |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 | [6 empty] | ： | 1 |  | 自動計算
| まぶしさ（見え方を妨害するような机上面の光沢、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源の有無） | [20 empty] | プルダウンより選択
テレビやコンピュータ等の画面 （垂直面照度を測定） | 照度 |  | ルクス | [12 empty] | 100～500ルクス程度が望ましい。
| まぶしさ（見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無） | [20 empty] | プルダウンより選択
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [20 empty] | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on U2: プルダウンより選択
Note on AA7: プルダウンより選択
Note on K10: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on D13: プルダウンより選択
Note on U15: プルダウンより選択
Note on X30: プルダウンより選択
Note on X44: プルダウンより選択
Note on X46: プルダウンより選択

## 調査票（照度）(見本)
様式 ４－１
学校環境衛生検査票「照度及びまぶしさ」 | [16 empty] | 1回目 | [8 empty] | 何回目か プルダウンより選択
黄色セル： 手入力
学校名 | 長野市立信州高等学校 | [24 empty] | ピンクセル： プルダウンより選択
学校担当職員氏名 | 若里 太郎 | [9 empty] | 学校薬剤師氏名 | [5 empty] | 長野 花子
検査日時 | 令和 | 5 |  | 年 | 9 |  | 月 | 7 |  | 日 |  | （ | 木 |  | ） | 9 |  | 時 | 00 | 分 | 天候 |  | 晴 |  |  | 時間：24時間表記(例)16:20
教室等名称 | 3年2組 | [24 empty] | 天候： プルダウンより選択
場所 | 北 | [5 empty] | 棟 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 階 | [7 empty] | 「館」or「棟」 プルダウンより選択
人工照明 | 40 |  |  |  |  | Ｗ |  | × | 15 |  |  |  | 灯 |  | ＝ | 600 |  |  |  |  | Ｗ |  |  |  |  | 自動計算
照明器具の汚れ | 無 | [6 empty] | 最近の清掃日 | [5 empty] | 令和 |  |  |  | 6 | 年 | 6 |  | 月 | 30 |  | 日
カーテン | 有（全開） | [24 empty] | プルダウンより選択
使用照度計 | 型式 | 51001 | [5 empty] | （メーカー名 |  |  |  | YOKOGAWA |  |  |  |  | ) （JIS C1609-1に適合する照度計）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [16 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
検査対象 | 検 査 結 果 | [18 empty] | 基 準
黒 板 （垂直面照度を測定） | [15 empty] | 30cm |  |  |  | 500ルクス以上であることが望ましい。最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。
10cm
|  | 1200 | [5 empty] | 1300 | [5 empty] | 1020
|  | 1220 | [5 empty] | 1100 | [5 empty] | 900
|  | 1100 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 950
| 最大照度 |  | 1300 |  |  | ルクス |  | 最小照度 |  |  | 900 |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 |  |  |  |  | 1.4 |  | ： | 1 |  | 自動計算
| まぶしさ（見え方を妨害するような黒板面の光沢の有無） | [24 empty] | プルダウンより選択
教 室 （机上で水平照度を 測定） | [15 empty] | 1ｍ |  |  |  | 下限値は300ルクスとする。また、500ルクス以上であることが望ましい。 最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。 コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500～1000ルクス程度が望ましい。
1ｍ
|  | 1800 | [5 empty] | 1550 | [5 empty] | 1850
|  | 1500 | [5 empty] | 1220 | [5 empty] | 900
|  | 1400 | [5 empty] | 1110 | [5 empty] | 1010
| 最大照度 |  | 1850 |  |  | ルクス |  | 最小照度 |  |  | 900 |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 |  |  |  |  | 2.1 |  | ： | 1 |  | 自動計算
| まぶしさ（見え方を妨害するような机上面の光沢、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源の有無） | [24 empty] | プルダウンより選択
テレビやコンピュータ等の画面 （垂直面照度を測定） | 照度 |  | 400 |  |  | ルクス | [13 empty] | 100～500ルクス程度が望ましい。
| まぶしさ（見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無） | [18 empty] | 無 | [5 empty] | プルダウンより選択
所見欄
教室の南側は天気の良い日はカーテンを使用してください。 蛍光灯が1本切れていましたので交換してください。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [24 empty] | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
見本
Note on U2: プルダウンより選択
Note on AA7: プルダウンより選択
Note on K10: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on D13: プルダウンより選択
Note on U15: プルダウンより選択
Note on X30: プルダウンより選択
Note on X44: プルダウンより選択
Note on X46: プルダウンより選択

## 調査票（照度PC） (hidden)
様式 ４－２
学校環境衛生検査票「照度及びまぶしさ」①
（コンピュータを使用する教室用）
学校名
学校担当職員氏名 | [7 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | （ |  |  | ） |  |  | 時 |  | 分 | 天候 |  |  |  |  | 時間：24時間表記(例)16:20 天候：プルダウンより選択
教室等名称
場所 |  |  |  |  | 館・棟 | [9 empty] | 階
人工照明 |  |  |  | Ｗ |  | × |  |  |  | 灯 |  | ＝ | [5 empty] | Ｗ |  |  |  |  | 自動計算
照明器具の汚れ | [5 empty] | 最近の清掃日 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | プルダウンより選択
カーテン | [22 empty] | プルダウンより選択
使用照度計 | 型式 |  |  |  |  | （メーカー名 | [7 empty] | ) （JIS C1609-1に適合する照度計）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [22 empty] | プルダウンより選択
検査対象 | 検 査 結 果 | [15 empty] | 基 準
＜上段＞ コンピュータの 画面の垂直面照度 ---------------- ＜下段＞ 机上の水平照度 | [16 empty] | ＜コンピュータの 画面＞ 100～500ルクス程度が望ましい。 --------------- ＜コンピュータを 使用する教室等の 机上の照度＞ 500～1000ルクス程度が望ましい。
PC
机上
PC
机上
PC
机上
| 机上の 最大照度 |  |  | ルクス |  | 机上の 最小照度 |  |  |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 | [6 empty] | ： | 1 |  | 自動計算
| まぶしさ（見え方を妨害するような光沢、窓・電灯の映り込みの有無） | [21 empty] | プルダウンより選択
その他、テレビやコンピュータ等の画面 （垂直面照度を測定） | 照度 |  |  | ルクス | [12 empty] | 100～500ルクス程度が望ましい。
| まぶしさ（見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無） | [21 empty] | プルダウンより選択
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on AA7: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on D13: プルダウンより選択
Note on U15: プルダウンより選択
Note on X30: プルダウンより選択
Note on X32: プルダウンより選択

## 調査票（黒板） (hidden)
様式 １１
学校環境衛生検査票「黒板面の色彩」
学校名
学校担当職員氏名 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  | （ |  | ） |  | 天候
教室名称
教室場所 | [6 empty] | 館・棟 | [7 empty] | 階
日常点検の結果及びその記録の保存状況
結果
用いた 検査票の種類※ | [15 empty] | 簡易版を用いた場合は、左表に「適・不適」を記載すること。
検査項目 |  |  | 色相 | （ | [6 empty] | ）
|  |  | 明度/彩度 |  |  |  | 明度/彩度 |  |  |  | 明度/彩度
|  |  | 1 |  | / |  | 4 | / |  |  | 7 |  | /
|  |  | 2 |  | / |  | 5 | / |  |  | 8 |  | /
|  |  | 3 |  | / |  | 6 | / |  |  | 9 |  | /
基準 |  | （ア）無彩色の黒板面の色彩は、明度が３を超えないこと。 （イ）有彩色の黒板面の色彩は、明度及び彩度が４を超えないこと。
参考情報 | 設置年 | [5 empty] | 年
| 最近の補修 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月
| 外観の状況 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | （ ） | ）
黒板面の ふき取り状況
| 黒板拭きの 状態 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | （ ） |  | ）
| 黒板拭きクリーナーの状態 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | （ ） |  | ）
所見欄
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on V11: プルダウンより選択
Note on D12: プルダウンより選択
Note on D13: プルダウンより選択
Note on E23: プルダウンより選択
Note on K23: プルダウンより選択
Note on E24: プルダウンより選択
Note on E25: プルダウンより選択
Note on K25: プルダウンより選択
Note on E26: プルダウンより選択
Note on K26: プルダウンより選択